## Sheet1
Lokalkod | Namn | Provdatum | pH | Alk (mekv/l) | SO4-S (mg/l) | Cl (mg/l) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) | Na (mg/l) | K (mg/l) | Mn (mg/l) | Fe (mg/l) | ooAl (mg/l) | oAl (mg/l) | Al-tot (mg/l) | TOC (mg/l)
H 01 A | Ottenby | 1994-04-29 | 4.8 |  | 8.67 | 19 | 0.031 | 0.013 | 16 | 1.9 | 15 | 0.31 |  |  | 1.06 | 3.67 | 4.73 | 85
H 01 A | Ottenby | 1994-08-26 | 4.7 |  | 7.33 | 27 | 0.098 | 0.035 | 18 | 1.9 | 14 | 0.13 |  |  | 1.4 | 3.6 | 5 | 83
H 01 A | Ottenby | 1994-11-30 | 4.7 |  | 4.2 | 7.97 | 0.53 | 0.023 | 16 | 1.7 | 13.4 | <0.20 |  |  | 1.216 | 4.365 | 5.58 | 100
H 01 A | Ottenby | 1995-04-24 | 5.2 |  | 3 | 17 | 0.006 | 0.014 | 14 | 1.6 | 10 | 0.27 |  |  | 0.92 | 3.865 | 4.785 | 92
H 01 A | Ottenby | 1995-08-26 | 4.9 |  | 4.67 | 29 | 0.039 | 0.012 | 15 | 2 | 12 | 0.33 |  |  | 0.99 | 2.95 | 3.94 | 65
H 01 A | Ottenby | 1995-11-08 | 4.8 |  | 13.67 | 37 | 0.017 | 0.02 | 27 | 3.1 | 16 | 0.23 |  |  | 1.57 | 2.18 | 3.75 | 61
H 01 A | Ottenby | 1996-04-10 | 4.9 |  | 8 | 20 | 2 | 0.011 | 14 | 2 | 13 | 0.2 |  |  | 1.28 | 2.88 | 4.2 | 59
H 01 A | Ottenby | 1996-07-30 | 5 |  | 6.33 | 19 | 0.069 | 0.024 | 15 | 2 | 11 | 0.32 |  |  | 1.17 | 3.63 | 4.8 | 78
H 01 A | Ottenby | 1996-11-15 | 5.2 |  | 7 | 15 | 0.029 | 0.016 | 13 | 1.9 | 11 | 0.16 |  |  | 1.03 | 3.64 | 4.7 | 67
H 01 A | Ottenby | 1997-04-09 | 5.47 | 0.097 | 6.76 | 15.1 | 0.086 | <0.010 | 17.62 | 2.04 | 12.76 | 0.14 |  | 1.755 | 0.284 | 4.25 | 4.534 | 73
H 01 A | Ottenby | 1997-07-07 | 5.05 |  | 2.2 | 21.92 | <0.002 | <0.010 | 16.98 | 1.99 | 13.3 | 0.47 | <0.016 | 3.312 | 0.277 | 6.517 | 6.794 | 110
H 01 A | Ottenby | 1997-11-02 | 4.74 |  | 12.79 | 34.33 | <0.002 | <0.010 | 25.53 | 3.07 | 18.6 | 0.49 | <0.016 | 1.605 | 1.4 | 4.58 | 5.98 | 67
H 01 A | Ottenby | 1998-03-29 | 4.68 |  | 6.09 | 22.68 | 0.268 | <0.010 | 11.24 | 2 | 13.01 | 0.22 | <0.016 | 1.669 | 2.745 | 3.885 | 6.63 | 64
H 01 A | Ottenby | 1998-08-02 | 4.73 |  | 7.46 | 22.36 | 0.013 | <0.010 | 14.14 | 2.28 | 13.88 | 0.14 | <0.020 | 1.312 | 1.595 | 3.325 | 4.92 | 62
H 01 A | Ottenby | 1998-11-01 | 4.59 |  | 8.02 | 21.12 | 0.921 | <0.010 | 12.77 | 2.17 | 12.33 | 0.14 | <0.020 | 1.195 | 1.6 | 2.945 | 4.545 | 58
H 01 A | Ottenby | 1999-04-05 | 4.63 |  | 5.65 | 14.24 | 3.396 | <0.010 | 11.67 | 2.35 | 10.27 | 0.18 | <0.020 | 1.503 | 2.12 | 2.86 | 4.98 | 53
H 01 A | Ottenby | 1999-08-01 | 4.86 |  | 4.97 | 22.48 | 0.042 | 0.028 | 13.31 | 1.74 | 11.53 | 0.43 | <0.020 | 1.549 | 1.518 | 3.425 | 4.943 | 71
H 01 A | Ottenby | 1999-10-03 | 4.95 |  | 8.73 | 31.43 | 5.633 | 0.173 | 24 | 3.11 | 17.04 | 0.77 | <0.020 | 1.398 | 0.635 | 3.05 | 3.685 | 61
H 01 A | Ottenby | 2000-04-02 | 4.26 |  | 8.08 | 24.21 | 14.358 | 0.023 | 26.41 | 4.62 | 13.4 | 0.28 | <0.020 | 0.856 | 3.43 | 2.295 | 5.725 | 38
H 01 A | Ottenby | 2000-08-06 | 6 | 0.092 | 13.17 | 33.93 | 5.687 | 0.018 | 33.47 | 3.53 | 23.24 | 0.21 | <0.020 | 0.698 | 0 | 2.57 | 2.57 | 46
H 01 A | Ottenby | 2000-11-09 | 4.72 |  | 12.72 | 47.74 | 2.382 | 0.049 | 32.35 | 3.62 | 18.21 | 0.23 | <0.020 | 0.972 | 1.16 | 2.81 | 3.97 | 64
H 01 A | Ottenby | 2001-04-03 | 4.51 |  | 4.32 | 10.26 | 10.943 | <0.010 | 15.26 | 2.84 | 10.81 | 0.09 | <0.020 | 0.966 | 1.845 | 3.055 | 4.9 | 46
H 01 A | Ottenby | 2001-08-08 | 4.62 |  | 14.18 | 38.89 | 3.967 | 0.388 | 27.74 | 4.41 | 20.03 | 0.6 | <0.020 | 0.928 | 1.54 | 2.545 | 4.085 | 51
H 01 A | Ottenby | 2001-11-07 | 4.6 |  | 3.58 | 11.88 | 0.226 | 0.072 | 12.55 | 1.87 | 10.88 | 0.45 | 0.04 | 19.006 | 0.3 | 9.62 | 9.92 | 170
H 01 A | Ottenby | 2002-04-03 | 4.74 |  | 1.4 | 21.73 | 0.044 | 0.14 | 10.35 | 1.66 | 9.32 | 0.82 | <0.020 | 26.875 | 0.66 | 11.66 | 12.32 | 210
H 01 A | Ottenby | 2002-08-06 | 4.68 |  | 2.29 | 26.68 | 0.329 | 0.089 | 7.86 | 1.86 | 10.89 | 1.44 | <0.020 | 2.887 | 1.33 | 3.31 | 4.64 | 63
H 01 A | Ottenby | 2002-11-06 | 4.3 |  | 2.27 | 28.68 | <0.002 | 0.013 | 10.36 | 1.9 | 11.8 | 0.58 | <0.020 | 2.345 | 1.66 | 2.87 | 4.53 | 66
H 01 A | Ottenby | 2003-05-04 | 4.39 |  | 5.48 | 16.68 | 0.131 | 0.038 | 6.43 | 2.16 | 8.36 | 0.28 | <0.020 | 1.905 | 1.59 | 3.145 | 4.735 | 53
H 01 A | Ottenby | 2003-09-01 | 4.31 |  | 7.48 | 24.41 | <0.002 | 0.027 | 9.57 | 1.78 | 16.97 | 0.06 | <0.020 | 2.852 | 1.836 | 3.929 | 5.765 | 71.3
H 01 A | Ottenby | 2003-11-02 | 4.2 |  | 9.66 | 60 | <0.002 | 0.043 | 14.09 | 2.48 | 25.8 | 0.2 | <0.020 | 2.55 | 4.176 | 3.197 | 7.373 | 66.2
H 01 A | Ottenby | 2004-03-28 | 4.63 |  | 3.26 | 8.51 | 0.046 | 0.042 | 5.47 | 1.24 | 8.42 | 0.15 | <0.020 | 1.545 | 0.727 | 4.04 | 4.767 | 64.6
H 01 A | Ottenby | 2004-08-01 | 4.33 |  | 8.13 | 29.83 | <0.002 | 0.052 | 12.49 | 2.34 | 15.43 | 0.16 | <0.002 | 2.078 | 2.119 | 3.124 | 5.243 | 61.7
H 01 A | Ottenby | 2004-11-01 | 4.13 |  | 8.39 | 29.07 | 0.026 | 0.149 | 11.78 | 2.21 | 15.63 | 0.19 | <0.020 | 1.9 | 1.758 | 3.094 | 4.852 | 50
H 01 A | Ottenby | 2005-04-03 | 4.54 |  | 1.69 | 23.45 | 0.228 | 0.52 | 9.52 | 1.58 | 5.82 | 0.71 | 0.417 | 10.406 | 0.09 | 5.449 | 5.539 | 82.4
H 01 A | Ottenby | 2005-07-31 | 4.12 |  | 4.59 | 48.46 | 0.54 |  | 11.31 | 2.63 | 12.5 | 0.7 | <0.020
H 01 A | Ottenby | 2005-10-30
H 01 A | Ottenby | 2006-05-01 | 4.36 |  | 4.57 | 16 | 0.122 | 0.098 | 7.97 | 1.66 | 9.48 | 0.16 | <0.030 | 1.46 | 1.67 | 2.71 | 4.38 | 48.5
H 01 A | Ottenby | 2006-07-31
H 01 A | Ottenby | 2006-10-29
H 01 A | Ottenby | 2007-05-06 | 4.27 |  | 5.54 | 31.58 | 0.009 | 0.149 | 12.32 | 2.56 | 13.96 | 2.91 | 0.177 | 10.09 | 0.79 | 5.16 | 5.95 | 136.9
H 01 A | Ottenby | 2007-07-29 | 4.32 |  | 2.84 | 24.27 | 0.002 | 0.27 | 9.67 | 1.37 | 12.5 | 1.24 | 0.104 | 19.4 | 0.93 | 5.72 | 6.65 | 169
H 01 A | Ottenby | 2007-09-01 | 4.37 |  | 1.52 | 28.37 | 0.002 | 0.206 | 11.49 | 1.61 | 13.41 | 0.87 | <0.020 | 21.1 | 0.75 | 6.85 | 7.6 | 166.3
H 01 A | Ottenby | 2007-10-28 | 4.22 |  | 8.49 | 37.2 | 0.235 | 0.021 | 14.08 | 3.29 | 16.79 | 0.46 | <0.020 | 1.55 | 1.21 | 2.21 | 3.42 | 65.9
H 01 A | Ottenby | 2008-03-30 | 4.32 |  | 3.22 | 27.16 | 0.029 | 0.022 | 11.49 | 1.5 | 15.04 | 0.36 | <0.030 | 12.05 | 1.77 | 5.73 | 7.5 | 125.1
H 01 A | Ottenby | 2008-08-28 | 4.22 |  | 6.32 | 34.31 | <0.002 | 0.048 | 13.35 | 2.2 | 16.98 | 0.68 | <0.030 | 2.53 | 5.77 | 3.18 | 8.95
H 01 A | Ottenby | 2008-10-25 | 4.01 |  | 12.84 | 55.5 | 0.016 | 0.038 | 23.99 | 3.82 | 27.74 | 0.38 | <0.030 | 1.55 | 2.28 | 4.28 | 6.56 | 109.4
H 01 A | Ottenby | 2009-03-29 | 4.2 |  | 8.83 | 36.64 | <0.010 | <0.020 | 16.35 | 3.09 | 19.16 | 0.17 | <0.030 | 2.5 | 2 | 3 | 5 | 97.2
H 01 A | Ottenby | 2009-08-02 | 4.2 |  | 7.1 | 28.2 | <0.010 | <0.020 | 14.24 | 1.6 | 3.74 | 0.14 | 0.222 | 1.46 | 1.591 | 3.67 | 5.261 | 95.4
H 01 A | Ottenby | 2009-10-25 | 4.48 |  | 8.84 | 38.72 | <0.010 | 0.029 | <0.10 | 2 | 20.84 | 0.54 | 0.112
H 01 A | Ottenby | 2010-03-21 | 4.29 |  | 7.24 | 21.62 | 0.819 | <0.020 | 13.22 | 1.77 | 13.8 | <0.10 | 0.25 | 1.7 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 109.7
H 01 A | Ottenby | 2010-08-01 | 4.18 |  | 3.68 | 10.86 | <0.010 | 0.038 | 7.87 | 1.09 | 11.24 | 0.17 | <0.020 | 2.93 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 135
H 01 A | Ottenby | 2010-10-24 | 4.15 |  | 6.88 | 35.96 | <0.010 | 0.024 | 15.25 | 2.01 | 18.85 | 0.14 | 0.038 | 1.57 | 2.32 | 3.08 | 5.4 | 100.4
H 01 A | Ottenby | 2011-04-03 | 4.29 |  | 0.59 | 10.08 | <0.010 | <0.020 | 5.31 | 0.69 | 5.96 | 0.63 | 0.283 | 5.6 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 110.4
H 01 A | Ottenby | 2011-09-07 | 4.19 |  | 5.52 | 29.09 | <0.010 | <0.030 | 12.26 | 1.67 | 16.76 | 0.14 | 0.267 | 2 | 1.84 | 4.13 | 5.97 | 5.7
H 01 A | Ottenby | 2011-11-28 | 4.09 |  | 8.31 | 20.4 | <0.010 | <0.030 | 13.03 | 1.39 | 12.78 | 0.1 | <0.030 | 1.8 | 2.43 | 4.17 | 6.6 | 97.4
H 01 A | Ottenby | 2012-04-30 | 4.16 |  | 1.66 | 22.68 | <0.010 | <0.030 | 7.63 | 1.2 | 10.7 | 0.36 | 0.066 | 5.2 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 121.6
H 01 A | Ottenby | 2012-08-06 | 4.13 |  | 7.11 | 25.93 | <0.010 | <0.030 | 13.45 | 1.77 | 12.92 | 0.11 | <0.030 | 2 | 1.64 | 3.16 | 4.8 | 81
H 01 A | Ottenby | 2012-11-07 | 4.21 |  | 3.79 | 9.51 | 0.055 | 0.03 | 8.93 | 1.21 | 11.25 | 0.23 | <0.030 | 2.03 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 126.7
H 01 A | Ottenby | 2013-04-30 | 4.24 |  | 0.98 | 14.29 | <0.010 | <0.020 | 8.49 | 1.01 | 9.09 | 0.3 | 0.228 | 9.764 | 0.834 | 6.405 | 7.239 | 144.9
H 01 A | Ottenby | 2013-09-04 | 4.23 |  | 4.61 | 16.19 | <0.005 | 0.024 | 10.35 | 1.25 | 10.39 | <0.10 | 0.042 |  |  | 3.73 |  | 91.4
H 01 A | Ottenby | 2013-12-05 | 4.21 |  | 3.85 | 10.13 | <0.005 | 0.034 | 8.51 | 1.27 | 11.32 | <0.10 | 0.033 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 116.7
H 01 A | Ottenby | 2014-04-24 | 4.26 |  | 2.59 | 12.5 | 0.139 | <0.030 | 5.9 | 1.05 | 9.78 | 0.12 | 0.036 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 5 | 80
H 01 A | Ottenby | 2014-09-29 | 4.06 |  | 4.89 | 12.76 | <0.005 | <0.030 | 8.66 | 1.08 | 11.13 | 0.05 | <0.030 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 110.4
H 01 A | Ottenby | 2014-11-03
H 01 A | Ottenby | 2015-04-23 | 4.15 |  | 0.47 | 19.94 | <0.005 | <0.030 | 6.38 | 1.19 | 9.93 | 0.58 | 1.21 | 12 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 149.7
H 01 A | Ottenby | 2015-09-07 | 3.93 |  | 4.55 | 48.4 | <0.005 | <0.030 | 11.81 | 2.56 | 20.09 | 0.35 | 0.071 | 1.4 |  |  | 5.2
H 01 A | Ottenby | 2015-11-02
H 01 A | Ottenby | 2016-04-04 | 4.12 |  | 4.75 | 27.64 | 1.3 | <0.030 | 10.97 | 2.31 | 15.79 | 0.17 | <0.030 | 1.1 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 89
H 01 A | Ottenby | 2016-07-04 | 4.2 |  | 5.04 | 35.67 | 0.102 | 0.041 | 11.15 | 2.32 | 16.77 | 0.1 | <0.030 | 1 | 1.9 | 3.5 | 5.4
H 01 A | Ottenby | 2016-10-31 | 3.87 |  | 4.03 | 36.41 | <0.005 | <0.030 | 11.26 | 1.91 | 17.45 | 0.32 | <0.030 | 1.1 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 113.9
H 01 A | Ottenby | 2017-05-02 | 4.2 |  | 6.93 | 28.08 | 0.017 | <0.030 | 13.14 | 1.7 | 12.43 | 0.14 | <0.030 | 0.817 | 2.429 | 3.393 | 5.822 | 62.8
H 01 A | Ottenby | 2017-07-04 | 4.09 |  | 9.74 | 33.77 | <0.005 | <0.030 | 16.12 | 2.04 | 18.1 | 0.08 | 0.008 | 0.953 | 1.979 | 3.397 | 5.376 | 83.2
H 01 A | Ottenby | 2017-10-02
H 01 A | Ottenby | 2018-04-23 | 4.15 |  | 0.24 | 17.62 | <0.005 | 0.066 | 6.86 | 1.1 | 9.11 | 0.69 | 0.014 | 11.248 | 2.206 | 6.679 | 8.885 | 162
H 01 A | Ottenby | 2018-07-02 | 4.2 |  | 1.93 | 27.44 | 0.21 | <0.030 | 9.26 | 1.47 | 14.44 | 0.45 | 0.02 | 1.861 | 1.507 | 3.858 | 5.365 | 98.9
H 01 A | Ottenby | 2018-10-01
H 01 A | Ottenby | 2019-04-29 | 4.18 |  | 2.26 | 7.93 | 0.037 | <0.030 | 5.51 | 0.99 | 7.71 | 0.99 | 0.008 | 1.298 | 1.025 | 4.424 | 5.449 | 103.3
H 01 A | Ottenby | 2019-07-01 | 4.13 |  | 4.72 | 15.21 | 0.042 | <0.030 | 7.55 | 1.23 | 11.6 | 0.56 | 0.012 | 1.193 | 0.89 | 4.248 | 5.138 | 103
H 01 A | Ottenby | 2019-09-30 | 3.9 |  | 2.63 | 34.05 | <0.005 | <0.030 | 7.07 | 1.81 | 14.21 | 3.12 | 0.011 | 1.013 |  |  | 5.63
H 01 A | Ottenby | 2020-05-04 | 4.14 |  | 4.89 | 20.52 | 0.016 | <0.030 | 8.41 | 1.42 | 12.3 | 0.82 | 0.007 | 0.771 | 1.706 | 3.042 | 4.748 | 79.5
H 01 A | Ottenby | 2020-07-06 | 3.87 |  | 12.76 | 49.34 | <0.005 | <0.030 | 15.97 | 2.71 | 25.6 | 0.33 | 0.013 | 0.938 | 2.438 | 3.14 | 5.578 | 85
H 01 A | Ottenby | 2020-09-29
H 01 A | Ottenby | 2021-05-03 | 3.8 |  | 3.31 | 13.48 | 16.039 | 0.1 | 15.78 | 3 | 10.4 | 2.03 | 0.016 | 0.513 | 2.36 | 2.78 | 5.14 | 70
H 01 A | Ottenby | 2021-10-04 | 4.08 |  | 2.94 | 26.1 | 25.018 | <0.030 | 32.29 | 4.05 | 20.45 | 1 | 0.016 | 0.475 |  |  | 4.926
H 01 A | Ottenby | 2022-05-03 | 3.82 |  | 2.75 | 11.83 | 16.128 | 0.046 | 16.49 | 3.4 | 9.59 | 3.01 | 0.025 | 0.576 | 2.406 | 2.868 | 5.274 | 67
H 01 A | Ottenby | 2022-07-04 | 3.78 |  | 5.5 | 30.36 | 17.119 | <0.030 | 24.69 | 4.83 | 16.9 | 2.04 | 0.032 | 0.606 | 2.704 | 3.348 | 6.052 | 69
H 01 A | Ottenby | 2022-10-03 | 3.88 |  | 3.09 | 17.7 | 8.817 | <0.030 | 14.31 | 2.18 | 10.31 | 2.36 | 0.018 | 0.645 | 2.165 | 3.11 | 5.276 | 86
H 01 A | Ottenby | 2023-05-02 | 4.09 |  | 1.24 | 17.47 | 0.253 | 0.154 | 9.4 | 1.57 | 14.77 | 2.29 | 0.014 | 6.128 | 1.26 | 7.813 | 9.073 | 210
H 01 A | Ottenby | 2023-07-03 | 4.1 |  | 5.12 | 22.28 | 1.191 | 0.068 | 11.56 | 2.44 | 20.85 | 2.12 | 0.02 | 1.64 | 2.275 | 5.508 | 7.783 | 160
H 01 A | Ottenby | 2023-10-02 | 4.01 |  | 5.53 | 20.71 | 1.739 | <0.030 | 10.78 | 2.42 | 13.91 | 1.09 | 0.02 | 1.264 | 1.364 | 3.467 | 4.832 | 120
H 01 A | Ottenby | 2024-04-29 | 4.12 |  | 0.54 | 17.29 | 0.035 | 0.052 | 6.2 | 1.46 | 8.29 | 1.88 | 0.015 | 10.002 | 3.519 | 3.905 | 7.425 | 120
H 01 A | Ottenby | 2024-07-01 | 4.12 |  | 2.58 | 20.17 | 0.301 | <0.030 | 7.41 | 2.01 | 10.38 | 1.17 | 0.017 | 1.974 | 1.269 | 3.488 | 4.757 | 65
H 01 A | Ottenby | 2024-09-30 | 3.93 |  | 4.72 | 23.5 | 3.476 | <0.030 | 11.98 | 2.81 | 11.67 | 0.46 | 0.02 | 1.141 | 1.614 | 3.176 | 4.79 | 95.1
H 01 A | Ottenby | 2025-04-28 | 4.19 |  | 3.91 | 6.86 | 2.024 | <0.030 | 10.65 | 2.21 | 15 | 0.56 | 0.011 | 1.082 | 2.371 | 2.947 | 5.318 | 90
H 01 A | Ottenby | 2025-06-30 | 4.12 |  | 2.62 | 24.73 | 0.105 | <0.030 | 8.82 | 1.84 | 15.27 | 0.6 | 0.013 | 3.664 | 2.239 | 3.922 | 6.161 | 120
H 01 A | Ottenby | 2025-09-29 | 4.22 |  | 5.67 | 26.38 | 1.346 | <0.030 | 12.46 | 2.22 | 15.12 | 0.94 | 0.014 | 1.059 |  |  | 3.634
H 03 A | Böle | 1994-05-02 | 5.1 |  | 8.33 | 9 | <0.005 | 0.01 | 5.8 | 1.8 | 7 | 1.5 |  |  | 0.75 | 0.25 | 1 | 10
H 03 A | Böle | 1994-07-14 | 6.1 |  | 7.67 | 6 | <0.005 | <0.004 | 6.3 | 1.9 | 5.5 | 1.7 |  |  | 0 | 0.35 | 0.35 | 10
H 03 A | Böle | 1994-11-25 | 4.8 |  | 9.47 | 19.3 | 0.036 | 0.024 | 5.2 | 1.3 | 15 | 1.3 |  |  | 1.725 | 0.209 | 1.935 | 14
H 03 A | Böle | 1995-04-25 | 4.9 |  | 8 | 17 | 0.005 | 0.004 | 5.6 | 1.6 | 7.8 | 1.1 |  |  | 1 | 0.3 | 1.3 | 9.7
H 03 A | Böle | 1995-11-30 |  |  | 6.67 | 29 | 0.017 | 0.004 | 5.3 | 1.5 | 18 | 1.7 |  |  |  |  | 1.2
H 03 A | Böle | 1996-04-23 | 5.1 |  | 7 | 15 | <0.005 | 0.016 | 4.2 | 1.4 | 8.4 | 0.61 |  |  | 1.03 | 0.285 | 1.3 | 11
H 03 A | Böle | 1996-08-06 | 4.8 |  | 6.7 | 22 | <0.005 | 0.006 | 4.8 | 1.8 | 13 | 1.1 |  |  | 0.91 | 0.09 | 1.2 | 9.9
H 03 A | Böle | 1996-11-22 | 5.1 |  | 4.7 | 8 | 0.012 | 0.032 | 4.8 | 1.7 | 6.2 | 1.1 |  |  |  |  | 4.2
H 03 B | Rockneby | 1997-04-14 | 4.93 |  | 6.1 | 16.77 | <0.002 | 0.064 | 4.11 | 1.58 | 11.08 | 0.77 | <0.016 | 0.069 | 1.381 | 0.439 | 1.82 | 10
H 03 B | Rockneby | 1997-07-09 | 5.26 |  | 8.12 | 10.37 | <0.002 | <0.010 | 3.72 | 2.2 | 10.7 | 0.14 | <0.016 | 0.004 | 1.224 | 0.064 | 1.288 | 3.8
H 03 B | Rockneby | 1997-11-05 | 5.17
H 03 B | Rockneby | 1998-04-01 | 5.32 |  | 3.86 | 9.2 | 0.072 | 0.03 | 3.15 | 1.55 | 4.18 | 0.28 | <0.016 | 0.002 | 1.072 | 0.058 | 1.13 | 2.6
H 03 B | Rockneby | 1998-08-05 | 5.26 |  | 8.75 | 17.04 | <0.002 | <0.010 | 3.51 | 2.14 | 13.86 | 0.1 | <0.020 | 0.002 | 1.098 | 0.047 | 1.145 | 4.3
H 03 B | Rockneby | 1998-11-04 | 5.18 |  | 7.54 | 11.74 | 0.004 | <0.010 | 2.54 | 1.1 | 9.82 | 0.13 | <0.020 | 0.002 | 1.548 | 0.067 | 1.615 | 2.9
H 03 B | Rockneby | 1999-04-08 | 5.26 |  | 7.43 | 8.56 | <0.002 | <0.010 | 2.41 | 1.97 | 9.57 | 0.38 | <0.020 | 0.006 | 0.606 | 0.034 | 0.64 | 4
H 03 B | Rockneby | 1999-08-04
H 03 B | Rockneby | 1999-11-03
H 03 B | Rockneby | 2000-04-05 | 5.32 |  | 5.16 | 10.54 | <0.002 | 0.029 | 2.7 | 1.67 | 8.39 | 0.3 | <0.020 | 0.002 | 0.57 | 0.04 | 0.61 | 2.9
H 03 B | Rockneby | 2000-08-09 | 5.46 | 0.018 | 9.6 | 26.31 | <0.002 | 0.039 | 3.56 | 2.39 | 24.11 | 0.16 | <0.020 | 0.03 | 0.853 | 0.176 | 1.029 | 6.8
H 03 B | Rockneby | 2000-11-08 | 5.56 | 0.015 | 4.27 | 17.37 | 0.104 | 0.035 | 2.93 | 1.18 | 11.81 | 0.28 | 0.203 | 0.015 | 0.348 | 0.138 | 0.486 | 6.4
H 03 B | Rockneby | 2001-05-07 | 5.14 |  | 7.85 | 11.18 | <0.002 | <0.010 | 5.31 | 2.04 | 10.89 | 0.53 | 0.045 | 0.055 | 0.598 | 0.601 | 1.199 | 11.9
H 03 B | Rockneby | 2001-08-08 | 4.82 |  | 4.56 | 9.88 | 0.103 | <0.010 | 6.54 | 1.52 | 7.17 | 3.2 | <0.020 | 0.164 |  |  | 1.521 | 58
H 03 B | Rockneby | 2001-11-07 | 5.36 |  | 7.22 | 9.06 | <0.002 | 0.022 | 3.59 | 1.74 | 10.75 | 0.45 | 0.047 | 0.012 | 0.645 | 0.201 | 0.846 | 5.7
H 03 B | Rockneby | 2002-04-03 | 5.19 |  | 8.35 | 11.08 | 0.027 | 0.01 | 4.3 | 2.33 | 10.67 | 0.36 | <0.020 | 0.024 | 0.616 | 0.194 | 0.81 | 7.7
H 03 B | Rockneby | 2002-08-07 | 5.27 |  | 11.05 | 20.44 | <0.002 | <0.010 | 4.1 | 2.89 | 17.14 | 0.24 | <0.020 | 0.016 | 0.962 | 0.293 | 1.255 | 9
H 03 B | Rockneby | 2002-11-04 | 5.23 |  | 3.92 | 8.67 | <0.002 | <0.010 | 2.48 | 1.36 | 6.82 | 0.88 | <0.020 | 0.038 | 0.525 | 0.366 | 0.891 | 11
H 03 B | Rockneby | 2003-05-07 | 5.15 |  | 5.05 | 9.64 | <0.002 | <0.010 | 2.64 | 1.5 | 7.15 | 0.11 | <0.020 | 0.027 | 0.829 | 0.338 | 1.167 | 8.4
H 03 B | Rockneby | 2003-09-04 | 5.03 |  | 5.71 | 10.5 | <0.002 | <0.020 | 2.34 | 1.29 | 9 | 0.1 | <0.020 | 0.023 | 0.858 | 0.364 | 1.222 | 8.8
H 03 B | Rockneby | 2003-11-05 | 5 |  | 5.73 | 14.49 | <0.002 | <0.020 | 3.37 | 1.59 | 11.35 | 0.29 | <0.020 | 0.019 | 1.08 | 0.261 | 1.341 | 8
H 03 B | Rockneby | 2004-03-31 | 5.05 |  | 5.24 | 11.24 | 0.012 | 0.02 | 2.56 | 1.67 | 8.88 | 0.23 | <0.020 | 0.025 | 0.899 | 0.246 | 1.145 | 7
H 03 B | Rockneby | 2004-08-03 | 5.02 |  | 6.92 | 14.37 | 0.008 | 0.027 | 2.73 | 1.54 | 12.32 | 0.22 | <0.020 | 0.043 | 1.936 | 0.088 | 2.024 | 9.1
H 03 B | Rockneby | 2004-11-03 | 5.08 | 0.006 | 7.61 | 16.28 | 0.04 | 0.222 | 2.75 | 1.62 | 14.9 | 0.14 | <0.020 | 0.026 | 1.169 | 0.325 | 1.494 | 7
H 03 B | Rockneby | 2005-04-06 | 5.05 | 0 | 5.11 | 14.05 | 0.022 | <0.020 | 3.53 | 1.74 | 7.22 | 0.16 | <0.020 | 0.03 | 0.98 | 0.337 | 1.317 | 6.3
H 03 B | Rockneby | 2005-08-03 | 5.09 | 0 | 7.86 | 23.63 | 0.004 | <0.020 | 3.76 | 2.66 | 19 | 0.14 | 0.054 | 0.027 | 1.234 | 0.423 | 1.657 | 9.4
H 03 B | Rockneby | 2005-10-31 | 5.39 |  | 9.48 | 32.97 | <0.002 | 0.017 | 4.89 | 3.28 | 23.63 | 0.16 | <0.020 | 0.043 | 0.704 | 0.239 | 0.943 | 5.3
H 03 B | Rockneby | 2006-05-02 | 5.03 |  | 6.3 | 15.69 | 0.006 | 0.005 | 2.16 | 1.86 | 12.36 | 0.08 | <0.030 | 0.011 | 0.938 | 0.172 | 1.11 | 5.5
H 03 B | Rockneby | 2006-08-09 | 5.02
H 03 B | Rockneby | 2006-10-30 | 4.86 |  | 8.96 | 36.94 | 0.005 | 0.031 | 4.25 | 2.92 | 22.14 | 0.18 | <0.030 | 0.018 | 1.316 | 0.299 | 1.615 | 9
H 03 B | Rockneby | 2007-04-04 | 5.12 |  | 6.65 | 16.06 | 0.023 | 0.013 | 3.4 | 2.13 | 11.8 | 0.12 | <0.030 | 0.012 | 0.807 | 0.253 | 1.06 | 6.1
H 03 B | Rockneby | 2007-08-01 | 5.09 |  | 7.72 | 13.46 | 0.016 | <0.020 | 3.37 | 2.14 | 12.15 | 0.08 | 0.122 | 0.162 | 0.901 | 0.429 | 1.33 | 10
H 03 B | Rockneby | 2007-10-31 | 5.07 |  | 6.78 | 17.2 | 0.018 | 0.007 | 2.88 | 2.21 | 13.53 | 0.09 | <0.020 | 0.202 | 0.958 | 0.342 | 1.3 | 6.7
H 03 B | Rockneby | 2008-03-31 | 5.23 |  | 5.75 | 14.4 | 0.018 | 0.653 | 2.45 | 1.86 | 10.34 | 0.24 | <0.030 | 0.079 | 0.889 | 0.211 | 1.1 | 4.6
H 03 B | Rockneby | 2008-08-06 | 4.73 |  | 3.23 | 20.92 | 0.081 | 0.025 | 3.36 | 1.64 | 8.8 | 1.34 | <0.030 | 0.02 | 0.882 | 0.278 | 1.16 | 17.6
H 03 B | Rockneby | 2008-10-29 | 5.2 |  | 13.14 | 65.46 | <0.002 | 0.029 | 6.91 | 5.82 | 40.44 | 0.16 | <0.030 | <0.005 | 0.993 | 0.087 | 1.08 | 4.4
H 03 B | Rockneby | 2009-04-29 | 5 |  | 7.18 | 22.8 | 0.019 | <0.020 | 3.62 | 2.7 | 14.2 | 0.34 | 0.049 | 0.016 | 1.017 | 0.243 | 1.26 | 6.2
H 03 B | Rockneby | 2009-08-05 | 4.99 |  | 12.9 | 36.74 | <0.010 | <0.020 | 4.81 | 4.9 | 27.73 | 0.25 | <0.030 | 0.006 | 1.209 | 0.181 | 1.39 | 6
H 03 B | Rockneby | 2009-10-28
H 03 B | Rockneby | 2010-04-26 | 4.97 |  | 9.14 | 18.96 | <0.010 | <0.020 | 3.57 | 2.93 | 17.8 | 0.45 | 0.048 | 0.024 | 0.827 | 0.563 | 1.39 | 11.9
H 03 B | Rockneby | 2010-08-02 | 5.16 |  | 38.44 | 120.02 | <0.010 | <0.020 | 8.61 | 11.53 | 96.6 | <0.10 | <0.020 | 0.007 | 1.802 | 0.228 | 2.03 | 12.4
H 03 B | Rockneby | 2010-10-25 | 5.04 |  | 26.09 | 52.7 | <0.010 | <0.020 | 8.85 | 4.9 | 47.99 | <0.10 | <0.020 | 0.007 | 1.555 | 0.165 | 1.72 | 5.2
H 03 B | Rockneby | 2011-04-06 | 5.08 |  | 8.17 | 10.85 | <0.010 | <0.020 | 2.39 | 1.56 | 10.17 | 0.14 | 0.034 | 0.008 | 1.225 | 0.245 | 1.47 | 5.8
H 03 B | Rockneby | 2011-08-03 | 5.03 |  | 5.4 | 38.82 | <0.010 | <0.030 | 4.26 | 2.66 | 23.32 | 0.42 | 0.082 | 0.016 | 0.775 | 0.395 | 1.17 | 10.5
H 03 B | Rockneby | 2011-11-03 | 5.06 |  | 17.45 | 58.72 | <0.010 | <0.030 | 4.91 | 5.17 | 46.55 | 0.34 | <0.030 | 0.011 | 1.239 | 0.141 | 1.38 | 8.4
H 03 B | Rockneby | 2012-05-02 | 4.87 |  | 5.07 | 13.77 | <0.010 | <0.030 | 3.16 | 1.78 | 8.34 | 0.61 | 0.12 | 0.037 | 0.827 | 0.623 | 1.45 | 11.8
H 03 B | Rockneby | 2012-08-15
H 03 B | Rockneby | 2012-11-07 | 4.9 |  | 6.87 | 42.99 | <0.010 | <0.020 | 5.21 | 3.1 | 29.11 | 1.27 | <0.030 | 0.076 | 0.914 | 0.836 | 1.75 | 23.8
H 03 B | Rockneby | 2013-05-02 | 5.13 |  | 6.44 | 11.62 | <0.010 | <0.030 | 3.99 | 1.95 | 10.5 | 0.59 | 0.067 | 0.059 | 0.42 | 0.88 | 1.3 | 15
H 03 B | Rockneby | 2013-08-29 | 5.28 |  | 9.03 | 23.17 | <0.005 | <0.020 | 3.77 | 2.35 | 18.77 | 0.25 | 0.038 | <0.010 | 0.57 | 0.11 | 0.68 | 4.6
H 03 B | Rockneby | 2013-11-06 | 5.14 |  | 12.61 | 35.45 | <0.005 | <0.030 | 4.38 | 3.22 | 30.56 | 0.23 | <0.030 | 0.016 | 0.74 | 0.24 | 0.98 | 7.6
H 03 B | Rockneby | 2014-04-30 | 4.94 |  | 8.84 | 22.78 | <0.005 | <0.030 | 3.62 | 2.4 | 18.16 | 0.2 | 0.058 | 0.015 | 0.71 | 0.29 | 1 | 7.2
H 03 B | Rockneby | 2014-09-10 | 5.15 |  | 15.81 | 43.43 | <0.005 | <0.030 | 5.24 | 3.71 | 38.9 | 0.06 | <0.030 | <0.010 | 0.869 | 0.081 | 0.95 | 4.9
H 03 B | Rockneby | 2014-11-05 | 5.15 |  | 17.83 | 73.89 | <0.005 | <0.030 | 6 | 4.63 | 57.6 | 0.1 | <0.030 | <0.010 | 1.04 | 0.16 | 1.2 | 6
H 03 B | Rockneby | 2015-04-29 | 5.17 |  | 10.11 | 24.56 | <0.005 | <0.030 | 4.96 | 3.24 | 17.19 | 0.73 | 0.15 | 0.053 | 1.03 | 0.27 | 1.3 | 7.5
H 03 B | Rockneby | 2015-08-12
H 03 B | Rockneby | 2015-09-30
H 03 B | Rockneby | 2016-05-04
H 03 B | Rockneby | 2016-07-06
H 03 B | Rockneby | 2016-10-05
H 03 B | Rockneby | 2017-05-02 | 5.01 | 0 | 3.52 | 29.86 | <0.005 | <0.030 | 4.09 | 2.67 | 15.68 | 0.39 | 0.044 | 0.017 | 0.826 | 0.34 | 1.166 | 7.1
H 03 B | Rockneby | 2017-07-03 | 5.07 |  | 6.24 | 32.65 | <0.005 | <0.030 | 3.34 | 2.44 | 20.89 | 0.61 | 0.043 | 0.067 | 0.627 | 0.766 | 1.393 | 19
H 03 B | Rockneby | 2017-10-02 | 5.06 |  | 11.84 | 154.44 | <0.005 | <0.030 | 6.37 | 6.42 | 82.42 | 0.17 | <0.005 | <0.004 | 1.636 | 0.189 | 1.825 | 7.7
H 03 B | Rockneby | 2018-04-30 | 5.22 |  | 6.56 | 19.75 | <0.005 | <0.030 | 2.47 | 2.07 | 16.48 | 0.29 | 0.02 | 0.033 | 0.846 | 0.418 | 1.264 | 9.9
H 03 B | Rockneby | 2018-07-02
H 03 B | Rockneby | 2018-10-01
H 03 B | Rockneby | 2019-04-29 | 5.26 |  | 13.1 | 47.11 | <0.005 | <0.030 | 2.36 | 2.2 | 38.54 | 0.11 | 0.006 | 0.013 | 0.602 | 0.121 | 0.723 | 5.8
H 03 B | Rockneby | 2019-07-01 | 5.47 |  | 14.21 | 40.7 | <0.005 | <0.030 | 2.84 | 2.33 | 37.45 | 0.07 | <0.005 | <0.010 | 0.412 | 0.085 | 0.497
H 03 B | Rockneby | 2019-09-30
H 03 B | Rockneby | 2020-05-04 | 5.21 |  | 9.12 | 40.78 | <0.005 | <0.030 | 2.75 | 2.95 | 29.84 | 0.46 | 0.057 | 0.063 | 0.403 | 0.686 | 1.089 | 15.9
H 03 B | Rockneby | 2020-06-29 | 5.84 | 0.024 | 14.51 | 74.17 | <0.005 | <0.030 | 3.53 | 4.22 | 58.68 | 0.36 | <0.005 | <0.010 | 0.332 | 0.035 | 0.368 | 6.1
H 03 B | Rockneby | 2020-09-28 | 5.8 | 0.031 | 18.55 | 144.31 | <0.005 | <0.030 | 4.07 | 4.39 | 98.02 | 0.51 | <0.005 | <0.010 | 0.347 | 0.108 | 0.455 | 7.9
H 03 B | Rockneby | 2021-05-03 | 5.1 |  | 6.4 | 23.41 | <0.005 | <0.030 | 2.88 | 2.5 | 16.01 | 0.29 | 0.055 | 0.078 | 0.629 | 0.809 | 1.438 | 18
H 03 B | Rockneby | 2021-06-28 | 5.44 | 0.015 | 10.29 | 55.13 | <0.005 | <0.030 | 3.84 | 3.7 | 38.63 | 0.13 | 0.006 | 0.014 | 0.383 | 0.206 | 0.589 | 7.4
H 03 B | Rockneby | 2021-10-04 | 5.17 |  | 6.46 | 37.72 | <0.005 | <0.030 | 3.63 | 2.9 | 25.81 | 0.23 | 0.069 | 0.138 | 0.523 | 1.251 | 1.774 | 23
H 03 B | Rockneby | 2022-05-02 | 5.2 |  | 5.93 | 15.74 | <0.005 | <0.030 | 1.93 | 1.53 | 13.91 | 0.17 | 0.022 | 0.038 | 0.493 | 0.611 | 1.104 | 8.5
H 03 B | Rockneby | 2022-07-04 | 5.43 | 0.015 | 8.4 | 22.95 | 0.229 | <0.030 | 1.7 | 1.77 | 21.45 | 0.05 | <0.005 | <0.010 | 0.507 | 0.06 | 0.566 | 4.4
H 03 B | Rockneby | 2022-10-03 | 4.72 |  | 5.06 | 27.52 | <0.005 | <0.030 | 3.08 | 2.25 | 16.85 | 0.49 | 0.127 | 0.043 | 0.587 | 0.765 | 1.352
H 03 C | Rockneby | 2023-05-02 | 6.52 | 0.438 | 3.82 | 4.47 | 0.01 | 0.109 | 6.48 | 1.29 | 8.98 | 7.01 | 0.165 | 0.763 | 0 | 0.643 | 0.643 | 28
H 03 C | Rockneby | 2023-07-03 | 6.92 | 0.282 | 4.52 | 4.84 | <0.005 | <0.030 | 4.78 | 0.88 | 9.37 | 5.15 | 0.061 | 0.236 | 0 | 0.571 | 0.571 | 23
H 03 C | Rockneby | 2023-10-02 | 6.92 | 0.398 | 4.54 | 6.77 | <0.005 | <0.030 | 7.59 | 1.48 | 7.71 | 3.6 | 0.025 | 0.065 | 0 | 0.28 | 0.28 | 16
H 03 C | Rockneby | 2024-04-29 | 6.09 | 0.168 | 1.69 | 5.1 | <0.005 | <0.030 | 2.46 | 0.56 | 5.6 | 1.9 | 0.045 | 0.095 | 0 | 0.521 | 0.521 | 11
H 03 C | Rockneby | 2024-07-01 | 6.37 | 0.187 | 2.45 | 4.16 | <0.005 | <0.030 | 3.97 | 0.65 | 5.41 | 1.68 | 0.016 | 0.087 | 0 | 0.515 | 0.515 | 9.3
H 03 C | Rockneby | 2024-09-30 | 6.04 |  | 2.29 | 3.31 | <0.005 | <0.030 | 2.17 | 0.58 | 3.94 | 1.59 | 0.016 | 0.102 | 0 | 0.59 | 0.59 | 16.4
H 03 C | Rockneby | 2025-04-28 | 6.33 | 0.075 | 2.93 | 10.16 | <0.005 | <0.030 | 3.73 | 0.76 | 9.26 | 0.94 | 0.016 | 0.024 | 0 | 0.3 | 0.3 | 8.5
H 03 C | Rockneby | 2025-06-30
H 03 C | Rockneby | 2025-09-29 | 6.07 | 0.085 | 3.63 | 6.27 | <0.005 | <0.030 | 2.72 | 0.73 | 5.93 | 1.06 | 0.024 | 0.039 | 0 | 0.419 | 0.419 | 9.5
H 04 A | Susingsborg | 1994-04-08 |  |  |  |  | <0.005 | 0.015
H 04 A | Susingsborg | 1994-05-13 | 4.3 |  | 7 | <5.00 | <0.005 | 0.016 | 2 | 1.5 | 2.9 | 0.75 |  |  | 2.31 | 0.61 | 2.92 | 12
H 04 A | Susingsborg | 1994-08-18 | 4.9 |  | 6 | <5.00 | 0.016 | 0.013 | 1.9 | 1 | 4.6 | 0.31 |  |  | 1.7 | 0.04 | 1.74 | 3.2
H 04 A | Susingsborg | 1994-11-29 | 4.6 |  | 5.67 | 6 | <0.005 | 0.013 | 2 | 1.2 | 3.8 | 0.46 |  |  | 1.557 | 0.234 | 1.79 | 5.7
H 04 A | Susingsborg | 1995-05-27 | 4.6 |  | 4.87 | <5.00 | <0.005 | 0.008 | 1.5 | 0.85 | 2.4 | 0.28 |  |  | 1.55 | 0.21 | 1.76 | 4.6
H 04 A | Susingsborg | 1995-08-11 |  |  | 6.67 | 6 | 0.008 | 0.069 | 2.2 | 1.5 | 4.4 | 0.42 |  |  |  |  | 2.04
H 04 A | Susingsborg | 1996-04-29 | 4.9 |  | 10.7 | 7 | 0.02 | 0.087 | 4.9 | 1.3 | 3.2 | 1.4 |  |  | 1.25 | 0.048 | 1.3 | 4.7
H 04 A | Susingsborg | 1996-08-19 | 4.8 |  | 7.7 | 7 | 0.007 | 0.063 | 3.7 | 1.1 | 3.5 | 1.2 |  |  |  |  | 1.6 | 5.6
H 04 A | Susingsborg | 1996-11-22 | 4.8 |  | 5 | 6 | <0.005 | 0.009 | 2.8 | 0.83 | 3.4 | 1 |  |  | 0.39 | 0.015 | 0.46 | 5.3
H 06 A | Forshult | 1994-05-24 | 6.4 |  | 2.43 | 2 | 0.012 | 0.015 | 0.96 | 0.33 | 2.1 | 0.44 |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 2
H 06 A | Forshult | 1994-06-28 | 7 |  | 2 | <5.00 | <0.005 | 0.03
H 06 A | Forshult | 1994-08-17 | 4.8 |  | 2 | <5.00 | <0.005 | 0.36 | 1.1 | 0.38 | 2.1 | 0.54
H 06 A | Forshult | 1994-11-28 | 5.8 |  | 2 | <5.00 | <0.005 | 0.007 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.69 |  |  | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 2
H 06 A | Forshult | 1995-05-09 | 6.3 |  | 2 | <5.00 | 0.006 | 0.013 | 0.97 | 0.33 | 1.6 | 0.45 |  |  | 0 | <0.010 | 0.01 | 1.6
H 06 A | Forshult | 1995-08-15 |  |  |  |  | <0.005 | <0.004 | 1.2 | 0.44 | 2.3 | 0.62 |  |  |  |  | 0.017
H 06 A | Forshult | 1995-10-27 | 6.2 |  | 2.67 | <5.00 | <0.005 | <0.004 | 1.3 | 0.46 | 1.8 | 0.69 |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 3.5
H 06 A | Forshult | 1996-05-03 | 5.9 |  | 1.79 | 1.81 | <0.005 | <0.004 | 1.2 | 0.51 | 1.4 | 0.58 |  |  | 0.007 | <0.005 | 0.011 | 2.7
H 06 A | Forshult | 1996-08-16 | 6 |  | 2 | <5.00 | <0.005 | <0.004 | 1.3 | 0.56 | 1.6 | 0.85 |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 4.5
H 06 A | Forshult | 1996-11-21 | 5.6 |  | 1.7 | <5.00 | <0.005 | <0.004 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.65 |  |  | 0.011 | 0.005 | 0.023 | 3.1
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1997-04-18 | 5.96 | 0.016 | 1.14 | 2.18 | 0.002 | <0.010 | 1.1 | 0.37 | 1.45 | 0.2 | <0.016 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 1.3
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1997-07-09 | 5.26 |  | 6.18 | 5.32 | <0.002 | <0.010 | 3.17 | 1.87 | 6.17 | 0.22 | <0.016 | 0.013 | 0.399 | 0.242 | 0.641 | 9.9
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1998-04-02 | 5.2 |  | 6.78 | 7.95 | <0.002 | <0.010 | 3.76 | 2.47 | 6.38 | 0.18 | <0.016 | 1.232 | 0.866 | 0.339 | 1.205 | 11
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1998-08-04 | 5.23 |  | 6.27 | 6.42 | <0.002 | <0.010 | 3.27 | 1.99 | 6.6 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.546 | 0.234 | 0.78 | 11
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1998-11-05 | 5.38 |  | 5.98 | 6.01 | <0.002 | 0.04 | 2.58 | 1.51 | 5.93 | 0.21 | <0.020 | 0.039 | 0.317 | 0.216 | 0.533 | 9.3
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1999-04-07 | 5.36 |  | 5.74 | 4.69 | 0.013 | <0.010 | 2.68 | 1.55 | 5.64 | 0.12 | 0.039 | 0.834 | 0.362 | 0.479 | 0.841 | 11
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1999-09-13 | 5.33 |  | 4.81 | 3.05 | <0.002 | <0.010 | 2.32 | 1.09 | 4.98 | 0.18 | <0.020 | 0.033 | 0.263 | 0.185 | 0.448 | 11
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 1999-11-10 | 5.46 | 0.006 | 4.33 | 3.06 | <0.002 | <0.010 | 2.25 | 1.04 | 4.14 | 0.23 | <0.020 | 0.03 | 0.266 | 0.175 | 0.441 | 7.5
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2000-04-05 | 5.47 | 0.008 | 4.05 | 4.49 | <0.002 | <0.010 | 2.37 | 1.47 | 4.64 | 0.19 | <0.020 | 0.176 | 0.567 | 0.037 | 0.604 | 8.2
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2000-08-09 | 5.32 |  | 5.6 | 5.45 | <0.002 | <0.010 | 3.08 | 1.68 | 5.99 | 0.08 | <0.020 | 0.051 | 0.437 | 0.245 | 0.682 | 7.9
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2000-10-31 | 5.33 |  | 5.29 | 5.61 | <0.002 | <0.010 | 2.93 | 1.5 | 5.74 | 0.1 | <0.020 | 0.035 | 0.307 | 0.269 | 0.576 | 7.8
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2001-04-04 | 5.26 |  | 4.02 | 3.96 | 0.026 | <0.010 | 2.46 | 1.42 | 4.52 | 0.03 | <0.020 | 1.1 | 0.29 | 0.455 | 0.745 | 12
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2001-08-08 | 5.37 |  | 4.94 | 4.86 | 0.119 | 0.086 | 2.79 | 1.36 | 5.65 | 0.06 | <0.020 | 0.034 | 0.282 | 0.161 | 0.443 | 9.5
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2001-11-08 | 5.59 | 0.081 | 3.54 | 5.1 | <0.002 | 0.011 | 1.86 | 1.33 | 6.22 | 0.05 | 0.059 | 0.821 | 0.22 | 0.629 | 0.849 | 10
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2002-04-02 | 5.28 |  | 3.36 | 4.4 | <0.002 | 0.015 | 2.15 | 1.36 | 4.94 | 0.09 | <0.020 | 1.101 | 0.108 | 0.452 | 0.56 | 11
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2002-08-07 | 5.62 | 0.008 | 4.55 | 4.17 | <0.002 | <0.010 | 2.13 | 1.12 | 6.03 | 0.13 | <0.020 | 0.056 | 0.184 | 0.201 | 0.385 | 12
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2002-10-30 | 5.3 |  | 4.04 | 4.36 | <0.002 | <0.010 | 1.92 | 1.24 | 4.49 | 0.06 | <0.020 | 0.048 | 0.446 | 0.296 | 0.742 | 8
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2003-05-07 | 5.35 |  | 3.06 | 3.82 | <0.002 | <0.010 | 1.33 | 1.01 | 3.89 | 0 | <0.020 | 0.235 | 0.325 | 0.489 | 0.814 | 8.1
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2003-09-03 | 5.53 | 0.026 | 4.15 | 4.45 | <0.002 | <0.020 | 1.46 | 1.04 | 4.89 | 0.09 | <0.020 | 0.034 | 0.31 | 0.263 | 0.573 | 7
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2003-11-05 | 5.41 | 0 | 4.34 | 4.82 | <0.002 | <0.020 | 1.92 | 1.21 | 4.59 | 0.04 | <0.020 | 0.051 | 0.317 | 0.146 | 0.463 | 7.1
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2004-03-31 | 5.28 |  | 3.64 | 3.34 | <0.002 | 0.025 | 2 | 1.42 | 4.44 | 0.02 | <0.020 | 0.218 | 0.351 | 0.401 | 0.752 | 8.2
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2004-08-04 | 5.27 |  | 4.28 | 4.66 | <0.002 | 0.028 | 2.26 | 1.49 | 5.26 | 0.03 | <0.002 | 0.101 | 0.324 | 0.389 | 0.713 | 7.5
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2004-11-03 | 5.49 | 0.003 | 4.03 | 3.68 | <0.002 | 0.039 | 2.27 | 1.29 | 4.53 | 0.02 | <0.020 | 0.039 | 0.294 | 0.249 | 0.543 | 7.8
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2005-04-05 | 5.39 | 0.03 | 3.66 | 4.8 | <0.004 | 0.026 | 2.51 | 1.42 | 4.18 | 0.04 | 0.064 | 0.282 | 0.258 | 0.376 | 0.634 | 7.6
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2005-08-03 | 5.55 | 0.023 | 3.47 | 3.6 | <0.002 | 0.019 | 1.78 | 1.06 | 4.39 | 0.03 | <0.020 | 0.028 | 0.241 | 0.263 | 0.504 | 7.4
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2005-11-02 | 5.44 |  | 4.62 | 9.85 | <0.002 | <0.020 | 3.33 | 1.78 | 5.87 | 0.07 | <0.020 | 0.021 |  |  | 0.492 | 6
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2006-04-03 | 4.97 |  | 4.71 | 5.52 | <0.002 | 0.025 | 2.24 | 1.67 | 4.97 | 0.03 | <0.030 | 0.06 | 0.52 | 0.432 | 0.952 | 8.7
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2006-08-02 | 5.31 |  | 3.35 | 4.2 | <0.002 |  | 2.45 | 1.27 | 3.6 | 0.3 | <0.030
H 06 B | Fagerhult, Kalmar | 2006-10-30 | 4.97 |  | 2.62 | 5.05 | <0.002 | 0.017 | 1.82 | 1.25 | 3.96 | 0.08 | 0.263 | 0.085 | 0.435 | 0.685 | 1.12 | 18.5
H 08 A | Gladhammar | 1994-05-24 | 6.7 |  | 20.33 | 32 | 0.046 | 0.013 | 22 | 9.5 | 14 | 0.4 |  |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 9.7
H 08 A | Gladhammar | 1994-06-28 | 7 |  | 10 | 32 | 0.012 | 0.066 | 18 | 7.8 | 13 | 0.21
H 08 A | Gladhammar | 1994-08-17 |  |  | 6.33 | 9 | 0.023 | 0.35
H 08 A | Gladhammar | 1994-11-28 | 6.4 |  | 12 | 10 | 0.006 | 0.041 | 10 | 4.5 | 9.8 | 0.15 |  |  | 0 | 0.309 | 0.309 | 14
H 08 A | Gladhammar | 1995-05-09 | 6.8 |  | 16.33 | 26 | 0.022 | 0.021 | 17 | 7.2 | 12 | 0.21 |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 11
H 08 A | Gladhammar | 1995-08-15 |  |  |  |  | <0.005 | 0.14 | 13 | 5.9 | 9.4 | 0.19 |  |  |  |  | 0.12
H 08 A | Gladhammar | 1995-11-28 |  |  | 7 | 6 | 0.016 | 0.067
H 08 A | Gladhammar | 1996-05-03 | 6.4 |  | 19.3 | 13.9 | <0.005 | 0.008 | 15 | 6.7 | 13 | <0.20 |  |  | 0 | 0.26 | 0.26
H 08 A | Gladhammar | 1996-08-16 | 6.6 |  | 13.7 | 14 | <0.005 | 0.018
H 08 A | Gladhammar | 1996-11-21 | 6.4 |  | 5 | 10 | 0.006 | 0.12 | 6.1 | 2.9 | 8.6 | 0.49 |  |  | 0 | 0.35 | 0.35
H 08 A | Gladhammar | 1997-04-14 | 6.8 | 0.157 | 11.26 | 15.18 | <0.002 | 0.069 | 10.83 | 4.77 | 10.75 | 0.29 | <0.016 | 0.348 | 0 | 0.344 | 0.344 | 11
H 08 A | Gladhammar | 1997-07-10 | 7.27 |  | 3.88 | 11.42 | <0.002 | 0.148 | 5.79 | 2.34 | 7.94 | 0.4 | <0.016 | 0.242 | 0 | 0.157 | 0.157 | 7.5
H 08 A | Gladhammar | 1997-11-05 | 6.83 | 0.079 | 7.56 | 13.98 | 0.572 | 0.037 | 7.51 | 3.44 | 10.1 | 0.54 | <0.016 | 0.068 | 0 | 0.089 | 0.089 | 6
H 08 A | Gladhammar | 1998-04-01 | 6.14 | 0.079 | 6.54 | 21.08 | 0.618 | 0.011 | 17.7 | 9.1 | 14.98 | 0.29 | <0.016 | 0.306 | 0 | 0.396 | 0.396 | 11
H 08 A | Gladhammar | 1998-08-05 | 7.08
H 09 A | Lidhem | 1994-06-28 | 4.8 |  | 8.33 | 21 | <0.005 | <0.004 | 5.4 | 4.3 | 17 | 0.57 |  |  | 1.7 | 0.16 | 1.86 | 9.5
H 09 A | Lidhem | 1994-08-17 | 6.5 |  | 19.67 | 66 | 0.006 | 0.086 | 12 | 9.5 | 37 | 0.77
H 09 A | Lidhem | 1994-11-28 | 4.6 |  | 16.67 | 32 | 0.006 | 0.022 | 6.9 | 5.5 | 24 | 0.65 |  |  | 3.006 | 0.185 | 3.19 | 13
H 09 A | Lidhem | 1995-05-09 | 4.6 |  | 10 | 17 | <0.005 | 0.015 | 4.1 | 3.4 | 13 | 0.45 |  |  | 2.02 | 0.1 | 2.12 | 7.7
H 09 A | Lidhem | 1995-08-15 | 4.9 |  | 12.47 | 21.5 | <0.005 | 0.005 | 3.9 | 3.4 | 14 | 0.76 |  |  | 2.29 | 0.13 | 2.42 | 10
H 11 A | Hälgsjö | 1998-11-04 | 4.85 |  | 8.49 | 11.1 | <0.002 | <0.010 | 4.1 | 4.45 | 9.9 | 0.48 | <0.020 | 0.265 | 1.149 | 1.131 | 2.28 | 40
H 11 A | Hälgsjö | 1999-04-09 | 4.91 |  | 6.03 | 5 | <0.002 | <0.010 | 3.33 | 2.57 | 6.42 | 0.46 | <0.020 | 0.218 | 0.749 | 1.441 | 2.19 | 39
H 11 A | Hälgsjö | 1999-08-04
H 11 A | Hälgsjö | 1999-11-03
H 11 A | Hälgsjö | 2000-04-06 | 4.67 |  | 8.99 | 17.6 | <0.002 | <0.010 | 6.1 | 4.3 | 12.39 | 0.85 | <0.020 | 0.165 | 0.69 | 1.52 | 2.21 | 37
H 11 A | Hälgsjö | 2000-08-09 | 4.76 |  | 4.76 | 8.59 | <0.002 | <0.010 | 4.07 | 2.84 | 7.21 | 1.14 | <0.020 | 0.232 | 0.649 | 1.856 | 2.505 | 48
H 11 A | Hälgsjö | 2000-11-08 | 4.73 |  | 3.64 | 11.61 | <0.002 | <0.010 | 4.47 | 3 | 6.55 | 1.8 | <0.020 | 0.273 | 0.535 | 1.6 | 2.135 | 45
H 11 A | Hälgsjö | 2001-04-20 | 4.86 |  | 4.1 | 4.14 | <0.002 | <0.010 | 2.84 | 2.36 | 4.44 | 0.5 | <0.020 | 0.218 | 0.073 | 1.922 | 1.995 | 35
H 11 A | Hälgsjö | 2001-08-08 | 5.11 |  | 1.13 | 3.29 | 0.165 | 0.377 | 2.36 | 1.22 | 1.94 | 3.48 | <0.020 | 0.19 | 0.213 | 1.181 | 1.394 | 44
H 11 A | Hälgsjö | 2001-11-07 | 5.31
H 11 A | Hälgsjö | 2002-04-04 | 4.79 |  | 5.95 | 8.52 | <0.002 | 0.092 | 2.88 | 3.28 | 7.96 | 0.26 | <0.020 | 0.209 | 0.6 | 1.455 | 2.055 | 32
H 11 A | Hälgsjö | 2002-08-07
H 11 A | Hälgsjö | 2002-11-06 | 4.78 |  | 4.17 | 11.71 | <0.002 | <0.010 | 2.84 | 2.56 | 7.26 | 1.1 | <0.020 | 0.132 | 0.762 | 1.157 | 1.919 | 30
H 11 A | Hälgsjö | 2003-04-02 | 4.75 |  | 5.01 | 10.86 | <0.002 | 0.057 | 2.37 | 3.43 | 9.16 | 0.21 | <0.020 | 0.194 | 0.825 | 1.515 | 2.34 | 30
H 11 A | Hälgsjö | 2003-09-02 | 4.67 |  | 5.93 | 13.37 | <0.002 | 0.023 | 2.35 | 3.16 | 10.3 | 0.19 | <0.020 | 0.203 |  |  | 2.413 | 39.1
H 11 A | Hälgsjö | 2003-11-06 | 4.88
H 11 A | Hälgsjö | 2004-03-31 | 4.73 |  | 4.93 | 5.98 | <0.002 | 0.031 | 2.64 | 3.23 | 8.06 | 0.39 | <0.020 | 0.214 | 0.656 | 1.475 | 2.131 | 38.3
H 11 A | Hälgsjö | 2004-08-04 | 4.62 |  | 4.46 | 6.18 | <0.002 | 0.093 | 2.92 | 3.41 | 6.44 | 0.3 | <0.002 | 0.243 | 0.614 | 1.743 | 2.357 | 47.4
H 11 A | Hälgsjö | 2004-11-03 | 4.75 |  | 1.9 | 8.1 | <0.002 | 0.053 | 1.6 | 2.73 | 4.95 | 0.08 | <0.020 | 0.21 | 0.317 | 1.591 | 1.908
H 11 A | Hälgsjö | 2005-04-06 | 4.69 |  | 5.12 | 8.78 | <0.004 | 0.027 | 3.68 | 3.99 | 6.96 | 0.61 | 0.14 | 0.324 | 0.464 | 2.278 | 2.742 | 50.7
H 11 A | Hälgsjö | 2005-08-03 | 4.73 |  | 3.2 | 3.12 | 0.751 | 0.248 | 2.48 | 2.83 | 4.62 | 1.43 | 0.06 | 0.353 | 0.757 | 1.713 | 2.47 | 47.1
H 11 A | Hälgsjö | 2005-10-31 | 4.45 |  | 3.01 | 12.6 | 24.502 | 4.924 | 10.97 | 11.54 | 5.86 | 5.48 | 0.211 | 0.123 | 1.903 | 1.241 | 3.144 | 24.1
H 11 A | Hälgsjö | 2006-03-31 | 4.65 |  | 3.02 | 8.37 | 6.804 | 0.815 | 4.92 | 4.93 | 4.07 | 2.08 | 0.326 | 0.156 | 1.11 | 1.21 | 2.32 | 28.2
H 11 A | Hälgsjö | 2006-07-31 | 4.13 |  | 1.84 | 6.06 | 31.877 | 0.107 | 18.93 | 11.05 | 5.4 | 5.99 | 0.985 | 0.072 | 3.56 | 0.8 | 4.36 | 20.8
H 11 A | Hälgsjö | 2006-10-30 | 4.51 |  | 2.25 | 1.73 | 3.94 | 0.022 | 4.33 | 2.94 | 2.58 | 1.78 | 0.467 | 0.236 | 0.76 | 1.77 | 2.53 | 45.4
H 21 A | Risebo | 1995-11-28 | 6.1 |  | 2 | 12 | 0.058 | 0.08 | 5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | 0 | 0.63 | 0.63 | 37
H 21 A | Risebo | 1996-05-03 | 6.2 |  | 1.95 | 1.76 | 0.029 | 0.25 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 1 |  |  | 0 | 0.49 | 0.49
H 21 A | Risebo | 1996-08-16 | 6.3 |  | 3 | 3 | <0.005 | 0.037 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 0.92 |  |  | 0 | 0.47 | 0.47 | 35
H 21 A | Risebo | 1996-11-21 | 5.8 |  | 3 | 7 | 0.007 | 0.018 | 3.7 | 1.6 | 2 | 1.2 |  |  | 0.095 | 0.395 | 0.49 | 16
H 21 A | Risebo | 1997-04-14 | 6.37 | 0.04 | 1.44 | 3.26 | 0.018 | 0.032 | 3.3 | 1.22 | 1.7 | 0.97 | <0.016 | 0.295 | 0 | 0.628 | 0.628 | 17
H 21 A | Risebo | 1997-07-10 | 6.77 |  | 1.53 | 0.61 | <0.002 | 0.074 | 2.99 | 1.2 | 1.93 | 0.74 | <0.016 | 0.127 | 0 | 0.63 | 0.63 | 24
H 21 A | Risebo | 1997-11-05 | 6.53 |  | 1.49 | 6.45 | 0.057 | 0.062 | 3.61 | 1.66 | 2.03 | 1.13 | <0.016 | 0.235 | 0 | 0.438 | 0.438 | 16
H 21 A | Risebo | 1998-04-01 | 6.24 | 0.056 | 1.32 | 1.23 | 0.02 | 0.02 | 2.72 | 1.25 | 1.29 | 0.67 | <0.016 | 0.373 | 0 | 0.782 | 0.782 | 18
H 21 A | Risebo | 1998-08-05 | 6.7 | 0.096 | 1.07 | 0.69 | 0.012 | 0.024 |  |  |  |  | <0.020 | 0.481 | 0 | 0.734 | 0.734 | 23
H 21 A | Risebo | 1998-11-04 | 5.98 | 0.076 | 0.89 | 2.65 | <0.002 | <0.010 | 1.92 | 0.97 | 1.23 | 0.87 | <0.020 | 0.361 | 0.162 | 0.737 | 0.899 | 19
H 21 A | Risebo | 1999-04-09 | 6.28 | 0.068 | 0.91 | 0.77 | 0.023 | <0.010 | 1.86 | 0.78 | 1.18 | 0.84 | <0.020 | 0.236 | 0 | 0.575 | 0.575 | 19
H 21 A | Risebo | 1999-08-04
H 21 A | Risebo | 1999-11-03
H 21 A | Risebo | 2000-04-06 | 5.89 | 0.042 | 1.13 | 3.77 | <0.002 | <0.010 | 3.81 | 1.48 | 1.44 | 1.4 | <0.020 | 0.208 | 0.035 | 0.644 | 0.679 | 20
H 21 A | Risebo | 2000-08-09 | 6.44 | 0.088 | 1.17 | 1.09 | <0.002 | <0.010 | 3.88 | 1.21 | 1.66 | 1.47 | <0.020 | 0.293 | 0 | 0.662 | 0.662
H 21 A | Risebo | 2000-11-08 | 5.96 | 0.08 | 1.18 | 3.64 | <0.002 | <0.010 | 5.07 | 1.46 | 1.89 | 1.42 | <0.020 | 0.317 | 0.042 | 0.916 | 0.958 | 30
H 21 A | Risebo | 2001-04-20 | 5.95 | 0.064 | 1.69 | 0.52 | 0.011 | <0.010 | 3.08 | 1.06 | 1.54 | 0.64 | <0.020 | 0.248 | 0.048 | 0.625 | 0.673 | 17
H 21 A | Risebo | 2001-08-08 | 6.79 |  | 1.25 | 0.49 | <0.002 | <0.010 | 1.93 | 0.76 | 1.5 | 1.06 | <0.020
H 21 A | Risebo | 2001-11-07 | 6.11 | 0.095 | 0.89 | 3.16 | 0.014 | 0.017 | 2.58 | 1.59 | 1.52 | 1.19 | <0.020 | 0.25 | 0 | 0.754 | 0.754 | 20
H 21 A | Risebo | 2002-04-04 | 6.21 | 0.05 | 1.02 | 1.66 | 0.019 | 0.016 | 2.45 | 1.11 | 1.33 | 1.19 | <0.020 | 0.313 | 0 | 0.637 | 0.637 | 21
H 21 A | Risebo | 2002-08-07 | 6.7 |  | 0.98 | 0.44 | <0.002 | 0.017 | 2.25 | 0.84 | 1.4 | 1.08 | <0.020 | 0.312 | 0 | 0.894 | 0.894 | 28
H 21 A | Risebo | 2002-11-06 | 6.24 | 0.06 | 0.94 | 5.52 | <0.002 | 0.019 | 3.66 | 1.4 | 1.68 | 1.21 | <0.020 | 0.31 | 0 | 0.599 | 0.599 | 28
H 21 A | Risebo | 2003-04-02 | 6.3 | 0.03 | 0.88 | 2.74 | 0.008 | 0.023 | 1.62 | 0.87 | 1.15 | 1.06 | <0.020 | 0.153 | 0 | 0.628 | 0.628 | 20
H 21 A | Risebo | 2003-09-02 | 6.68 |  | 1.27 | 1.34 | <0.002 | <0.020 | 1.58 | 0.82 | 1.14 | 0.82 | <0.020 | 0.249 | 0 | 0.606 | 0.606 | 22.2
H 21 A | Risebo | 2003-11-06 | 6.17 | 0.05 | 0.83 | 5.27 | 0.016 | 0.038 | 3.03 | 1.51 | 1.3 | 1.54 | <0.020 | 0.174 | 0 | 0.528 | 0.528 | 17.6
H 21 A | Risebo | 2004-03-31 | 6.12 | 0.052 | 1.37 | 0.83 | 0.024 | 0.162 | 1.85 | 0.87 | 1.25 | 0.99 | <0.020 | 0.243 | 0 | 0.682 | 0.682 | 17.6
H 21 A | Risebo | 2004-08-04 | 6.36 | 0.109 | 0.84 | 0.23 | <0.002 | 0.096 | 3.16 | 1.36 | 1.94 | 1.27 | <0.002 | 0.241 | 0 | 0.684 | 0.684 | 24.4
H 21 A | Risebo | 2004-11-03 | 6.22 | 0.075 | 0.83 | 2.76 | 0.06 | 0.086 | 2.99 | 1.32 | 1.45 | 1.29 | <0.020 | 0.207 | 0 | 0.595 | 0.595 | 18.5
H 21 A | Risebo | 2005-04-06 | 5.98 | 0.07 | 0.91 | 2.73 | 0.017 | 0.043 | 4.7 | 1.34 | 1.5 | 1.08 | <0.020 | 0.305 | 0.006 | 0.662 | 0.668 | 20.6
H 21 A | Risebo | 2005-08-03 | 6.36 | 0.074 | 0.68 | 2.05 | 0.013 | 0.144 | 2.65 | 1.26 | 1.51 | 1.13 | <0.020 | 0.166 | 0 | 0.539 | 0.539 | 18.6
H 21 A | Risebo | 2005-10-31 | 6.38 |  | 0.55 | 4.45 | 0.501 | 0.38 | 3.04 | 1.35 | 1.46 | 1.54 | <0.020
H 21 A | Risebo | 2006-04-03 | 6.35 |  | 0.9 | 2.14 | 0.312 |  | 1.96 | 0.78 | 1.55 | 0.82 | 0.043 | 0.113 | 0 | 0.256 | 0.256 | 12.6
H 21 A | Risebo | 2006-07-31 | 5.94
H 21 A | Risebo | 2006-10-30 | 5.81 | 0.074 | 0.7 | 1.72 | 0.005 | 0.045 | 2.89 | 1.42 | 1.27 | 1.07 | <0.030 | 0.183 | 0.022 | 0.548 | 0.57 | 21.4
H 21 A | Risebo | 2007-04-02 | 6.34 |  | 0.82 | 1.35 | 0.066 | 0.115 | 2.23 | 1.04 | 1.2 | 0.84 | <0.030 | 0.196 | 0 | 0.55 | 0.55 | 19.2
H 21 A | Risebo | 2007-08-08 | 6.03 | 0.095 | 0.56 | 0.74 | <0.002 | 0.021 | 2.68 | 1.11 | 1.81 | 1.26 | <0.020 | 0.468 | 0 | 0.936 | 0.936 | 29.3
H 21 A | Risebo | 2007-10-30 | 6.59 |  | 0.79 | 2.31 | 0.003 | 0.005 | 2.13 | 0.99 | 1.96 | 0.41 | <0.020 | 0.286 | 0 | 0.235 | 0.235 | 14.9
H 21 A | Risebo | 2008-03-31 | 5.84 | 0.044 | 0.82 | 2.37 | <0.002 | <0.020 | 2.43 | 1 | 1.96 | 1.22 | <0.030 | 0.4 | 0.163 | 0.751 | 0.914 | 24
H 21 A | Risebo | 2008-08-06 | 5.83 |  | 0.27 | 2.63 | <0.002 | 0.029 | 3.77 | 1.5 | 1.76 | 2.41 | <0.030 | 0.254 | 0.04 | 0.616 | 0.656 | 43.8
H 21 A | Risebo | 2008-10-28 | 5.84 |  | 0.32 | 6.03 | <0.002 |  | 2.96 | 1.99 | 2.35 | 2.84 | <0.030 | 0.13 |  |  | 0.585
H 21 A | Risebo | 2009-08-31 | 5.85 | 0.065 | 0.51 | 0.85 | <0.010 | 0.033 | 2.45 | 0.98 | 2.03 | 2.25 | <0.030 | 0.452 | 0.15 | 1.29 | 1.44 | 37.8
H 21 A | Risebo | 2009-10-26 | 5.9 | 0.069 | 0.58 | 0.59 | <0.010 | <0.020 | 2.47 | 0.9 | 1.78 | 1.77 | <0.030 | 0.446 | 0.08 | 1.31 | 1.39 | 33.3
H 21 A | Risebo | 2010-04-26 | 6.03 | 0.067 | 0.72 | 1.06 | <0.010 | <0.020 | 2.65 | 1.1 | 1.57 | 1.46 | <0.030 | 0.429 | 0 | 1.06 | 1.06 | 30.9
H 21 A | Risebo | 2010-08-02 | 6.04 | 0.068 | 0.3 | 0.66 | <0.010 | <0.020 | 2.34 | 0.89 | 1.29 | 1.66 | 0.024 | 0.411 | 0 | 1.06 | 1.06 | 32.7
H 21 A | Risebo | 2010-10-25 | 6.77 |  | 0.38 | 1.27 | <0.010 | <0.020 | 2.96 | 0.95 | 1.3 | 0.37 | <0.020 | 0.381 | 0 | 0.382 | 0.382
H 21 A | Risebo | 2011-05-02 | 6.5 |  | 0.72 | 1.45 | 0.011 | 0.046 | 2.36 | 0.97 | 1.77 | 0.83 | <0.030 | 0.264 | 0 | 0.417 | 0.417
H 21 A | Risebo | 2011-08-03 | 6 | 0.078 | 0.52 | 0.55 | <0.010 | <0.030 | 1.81 | 0.82 | 2.05 | 0.82 | <0.030 | 0.329 | 0 | 0.822 | 0.822 | 21.3
H 21 A | Risebo | 2011-10-31 | 6.02 | 0.071 | 0.36 | 2.74 | <0.010 | <0.030 | 2.75 | 1.11 | 1.53 | 1.14 | <0.030 | 0.298 | 0 | 0.78 | 0.78 | 23.7
H 21 A | Risebo | 2012-03-26 | 5.63 | 0.043 | 0.51 | 1.5 | <0.010 | <0.030 | 2.51 | 0.98 | 1.51 | 1.11 | 0.053 | 0.387 | 0.05 | 1.26 | 1.31 | 29.1
H 21 A | Risebo | 2012-07-02 | 5.77 | 0.054 | 0.25 | 0.19 | <0.010 | <0.030 | 2.72 | 1.06 | 1.49 | 1.04 | <0.030 | 0.45 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 35.9
H 21 A | Risebo | 2012-11-05
H 21 A | Risebo | 2013-04-29 | 5.91 | 0.071 | 0.82 | 1.32 | <0.010 | <0.030 | 2.85 | 1.37 | 1.65 | 1.18 | <0.030 | 0.32 | 0.07 | 0.76 | 0.83 | 21.6
H 21 A | Risebo | 2013-09-02
H 21 A | Risebo | 2013-11-04 | 5.6 |  | 0.22 | 3.59 | <0.003 | <0.030 | 2.31 | 0.99 | 1.67 | 1.42 | 0.038 | 0.28 | 0.1 | 1.1 | 1.2
H 21 A | Risebo | 2014-04-28 | 5.62 | 0.035 | 0.43 | 1.03 | <0.005 | <0.030 | 1.74 | 0.86 | 1.45 | 0.7 | <0.030 | 0.34 | 0.05 | 0.95 | 1 | 22.1
H 21 A | Risebo | 2014-09-02 | 5.68 |  | 0.34 | 2.1 | <0.005 | <0.030 | 2.53 | 1.08 | 1.6 | 1.66 | 0.037 | 0.33 |  |  | 1.2
H 21 A | Risebo | 2014-11-03 | 5.99 | 0.051 | 0.67 | 3.83 | <0.005 | <0.030 | 2.77 | 1.34 | 1.96 | 0.77 | <0.030 | 0.25 | 0.05 | 0.7 | 0.75 | 24.1
H 21 A | Risebo | 2015-04-27 | 6 |  | 0.88 | 1.17 | <0.005 | <0.030 | 1.95 | 0.97 | 1.74 | 0.2 | <0.030 | 0.23 | 0 | 0.5 | 0.5 | 15.6
H 21 A | Risebo | 2015-08-31 | 5.94 |  | 0.6 | 0.33 | <0.005 | <0.030 | 1.49 | 0.73 | 1.72 | 0.66 | <0.030 | 0.22 | 0.09 | 0.66 | 0.75 | 20.3
H 21 A | Risebo | 2015-11-02 | 5.86 |  | 0.56 | 0.87 | <0.005 | <0.030 | 1.63 | 0.85 | 1.68 | 0.89 | <0.030 | 0.23 | 0.05 | 0.77 | 0.82 | 21.1
H 21 A | Risebo | 2016-05-02 | 5.86 |  | 0.75 | 0.78 | 0.019 | <0.030 | 2.14 | 1.02 | 1.47 | 1.04 | <0.030 | 0.33 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 24.3
H 21 A | Risebo | 2016-07-06 | 5.66 |  | 0.4 | 0.28 | <0.005 | <0.030 | 1.81 | 0.78 | 1.32 | 1.41 | <0.030 | 0.33 |  | 1.3 | 1.3 | 26.3
H 21 A | Risebo | 2016-10-05
H 21 A | Risebo | 2017-05-02 | 5.75 |  | 0.6 | 1.82 | <0.005 | <0.030 | 2.16 | 1.07 | 1.46 | 0.66 | <0.005 | 0.314 |  | 1.056 | 0.976 | 23.9
H 21 A | Risebo | 2017-07-03 | 5.75 | 0.044 | 0.5 | 1.79 | <0.005 | <0.030 | 1.87 | 0.93 | 1.45 | 0.85 | <0.005 | 0.229 | 0.006 | 0.868 | 0.874 | 22.9
H 21 A | Risebo | 2017-10-02 | 5.7 |  | 0.79 | 1.51 | <0.005 | <0.030 | 2.95 | 1.25 | 1.59 | 1.24 | 0.024 | 0.511 |  | 1.222 | 1.19 | 27.4
H 21 A | Risebo | 2018-04-30 | 5.95 | 0.048 | 0.6 | 0.67 | <0.005 | <0.030 | 1.78 | 0.96 | 1.14 | 0.52 | <0.005 | 0.369 | 0.041 | 0.939 | 0.98 | 22.1
H 21 A | Risebo | 2018-07-02
H 21 A | Risebo | 2018-10-01
H 21 A | Risebo | 2021-05-04 | 5.95 | 0.037 | 0.8 | 0.93 | <0.005 | <0.030 | 1.69 | 0.91 | 1.47 | 0.5 | 0.006 | 0.272 | 0.3 | 0.641 | 0.94 | 23
H 21 A | Risebo | 2021-06-28 | 5.74 |  | 0.42 | 1.2 | <0.005 | <0.030 | 1.75 | 0.77 | 1.3 | 0.93 | <0.005 | 0.301 | 0.282 | 0.744 | 1.026 | 22
H 21 A | Risebo | 2021-10-04 | 5.99 | 0.041 | 0.72 | 0.95 | <0.005 | <0.030 | 1.83 | 0.95 | 1.66 | 0.61 | <0.005 | 0.25 |  |  | 0.841 | 21
H 21 A | Risebo | 2022-05-02 | 5.8 | 0.033 | 0.69 | 0.61 | <0.005 | <0.030 | 1.86 | 0.97 | 1.54 | 0.44 | <0.005 | 0.513 | 0.404 | 0.645 | 1.049 | 25
H 21 A | Risebo | 2022-07-04
H 21 A | Risebo | 2022-10-03 | 5.76 |  | 0.46 | 2.4 | <0.005 | <0.030 | 2.42 | 1.29 | 1.76 | 0.85 | <0.005 | 0.33 | 0.04 | 1.147 | 1.187
H 21 A | Risebo | 2023-05-02 | 5.78 | 0.032 | 0.4 | 0.61 | <0.005 | <0.030 | 2.11 | 1.07 | 1.49 | 0.43 | <0.005 | 0.404 | 0.368 | 0.964 | 1.332 | 32
H 21 A | Risebo | 2023-07-03
H 21 A | Risebo | 2023-10-02 | 5.99 |  | 0.45 | 1.14 | <0.005 | <0.030 | 1.73 | 0.99 | 1.73 | 0.43 | <0.005 | 0.227 | 0.348 | 0.552 | 0.901
H 21 A | Risebo | 2024-04-29 | 5.7 | 0.028 | 0.36 | 0.58 | <0.005 | <0.030 | 2.01 | 0.9 | 0.96 | 0.62 | <0.005 | 0.396 | 0.277 | 1.001 | 1.279 | 19
H 21 A | Risebo | 2024-07-01 | 5.67 | 0.027 | 0.33 | 1.28 | <0.005 | <0.030 | 1.96 | 0.98 | 1.25 | 0.78 | <0.005 | 0.293 | 0.276 | 0.776 | 1.052 | 21
H 21 A | Risebo | 2024-09-30 | 5.91 | 0.039 | 0.33 | 1.71 | <0.005 | <0.030 | 1.88 | 0.94 | 1.26 | 0.86 | <0.005 | 0.234 | 0.302 | 0.579 | 0.882 | <1.0
H 21 A | Risebo | 2025-04-28 | 5.7 | 0.019 | 0.57 | 1.15 | 0.005 | <0.030 | 2.02 | 1.08 | 1.62 | 0.64 | <0.005 | 0.265 | 0.457 | 0.584 | 1.04 | 24
H 21 A | Risebo | 2025-06-30 | 5.85 | 0.035 | 0.57 | 1.25 | <0.005 | <0.030 | 2.09 | 0.98 | 1.39 | 0.92 | <0.005 | 0.271 | 0.331 | 0.704 | 1.035 | 20
H 21 A | Risebo | 2025-09-29 | 5.98 |  | 0.62 | 1.61 | 0.006 | <0.030 | 1.56 | 0.83 | 1.42 | 0.84 | <0.005 | 0.185 |  |  | 0.708
H 22 A | Alsjö | 1997-10-06 | 4.36 |  | 4.87 | 4.76 | 0.552 | 0.045 | 2.28 | 1 | 2.65 | 1.21 | 0.505 | 0.013 | 0.014 | 0.291 | 0.305 | 10
H 22 A | Alsjö | 1997-11-03 | 4.43 |  | 4.98 | 6.53 | 0.07 | 0.029 | 2.32 | 1.07 | 3.01 | 0.75 | 0.543 | 0.077 | 1.787 | 0.333 | 2.12 | 8.2
H 22 A | Alsjö | 1998-04-02 | 4.57 |  | 4.72 | 4.12 | 0.172 | 0.022 | 1.71 | 0.66 | 2.94 | 0.75 | 0.517 | 0.037 | 1.563 | 0.287 | 1.85 | 7.8
H 22 A | Alsjö | 1998-08-03 | 4.39 |  | 4.62 | 6.03 | 3.758 | <0.010 | 4.4 | 1.2 | 3.7 | 1.81 | 0.446 | 0.022 | 2.071 | 0.299 | 2.37 | 6.7
H 22 A | Alsjö | 1998-11-04 | 4.52 |  | 4.81 | 5.58 | 3.886 | <0.010 | 4.46 | 0.99 | 3.2 | 1.72 | 0.018 | 0.027 | 2.208 | 0.287 | 2.495 | 6.7
H 22 A | Alsjö | 1999-04-08 | 4.47 |  | 5.39 | 4.21 | 3.287 | <0.010 | 3.03 | 0.95 | 2.39 | 1.39 | 0.349 | 0.014 | 2.649 | 0.296 | 2.945 | 5.5
H 22 A | Alsjö | 1999-08-03 | 4.96
H 22 A | Alsjö | 1999-11-03
H 22 A | Alsjö | 2000-04-05 | 4.51 |  | 5.44 | 7.74 | 0.06 | <0.010 | 1.66 | 0.92 | 4.16 | 0.34 | 0.18 | 0.023 | 1.806 | 0.234 | 2.04 | 5.6
H 22 A | Alsjö | 2000-08-07 | 4.87 |  | 1.83 | 6.48 | <0.002 | <0.010 | 0.52 | 0.35 | 4.83 | 0.43 | <0.020 | 0.03 | 1.544 | 0.327 | 1.871 | 2.4
H 22 A | Alsjö | 2000-11-08 | 4.54 |  | 4.09 | 5.41 | 0.094 | <0.010 | 2.71 | 0.71 | 2.87 | 0.98 | 0.259 | 0.099 | 0.89 | 0.517 | 1.407 | 13
H 22 A | Alsjö | 2001-04-04 | 4.66 |  | 4.26 | 3.22 | 0.491 | 0.039 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.86 | 0.177 | 0.063 | 1.015 | 0.51 | 1.525 | 9.3
H 22 A | Alsjö | 2001-08-06 | 4.79 |  | 4.25 | 2.02 | 2.683 | <0.010 | 5.5 | 0.63 | 1.13 | 4.08 | <0.020 | 0.011 | 0.852 | 0.237 | 1.089 | 7.2
H 22 A | Alsjö | 2001-11-07 | 4.81 |  | 3.41 | 2.22 | <0.002 | 0.057 | 2.73 | 0.91 | 1.32 | 1.4 | 0.133 | 0.104 | 0.424 | 0.686 | 1.11 | 14
H 22 A | Alsjö | 2002-04-04 | 4.62 |  | 3.52 | 4.7 | <0.002 | 0.02 | 1.92 | 0.77 | 2.23 | 0.23 | <0.020 | 0.008 | 0.842 | 0.483 | 1.325 | 9.2
H 22 A | Alsjö | 2002-08-05 | 4.71 |  | 3.34 | 4.36 | <0.002 | <0.010 | 1.96 | 0.82 | 2.84 | 0.34 | <0.020 | 0.082 | 0.745 | 0.375 | 1.12 | 10
H 22 A | Alsjö | 2002-11-06 | 4.63 |  | 2.98 | 4.65 | <0.002 | 0.011 | 1.83 | 0.74 | 3.05 | 0.22 | <0.020 | 0.061 | 0.844 | 0.319 | 1.163 | 9.5
H 22 A | Alsjö | 2003-05-05 | 4.62 |  | 2.91 | 6.3 | <0.002 | <0.010 | 1.66 | 0.76 | 3.17 | 0.11 | <0.020 | 0.053 | 1.133 | 0.484 | 1.617 | 8.4
H 22 A | Alsjö | 2003-09-01 | 4.66 |  | 3.83 | 7.38 | <0.002 | <0.020 | 1.57 | 0.83 | 3.78 | 0.04 | <0.020 | 0.012 | 1.162 | 0.129 | 1.291 | 4.5
H 22 A | Alsjö | 2003-11-03 | 5 |  | 1.4 | 1.87 | 0.007 |  | 0.77 | 0.22 | 1.5 | 0.27 | 0.075
H 22 A | Alsjö | 2004-03-29 | 4.65 |  | 3 | 4.34 | <0.002 | 0.026 | 1.66 | 0.69 | 3.36 | 0.26 | <0.020 | 0.077 | 0.771 | 0.605 | 1.376 | 10.9
H 22 A | Alsjö | 2004-08-04 | 4.66 |  | 2.98 | 2.58 | <0.002 | 0.025 | 1.25 | 0.48 | 2.61 | 0.12 | <0.020 | 0.044 | 0.711 | 0.302 | 1.013 | 7.5
H 22 A | Alsjö | 2004-12-06 | 4.72 |  | 2.44 | 3.26 | <0.002 | <0.020 | 1.46 | 0.4 | 2.34 | 0.09 | 0.078 | 0.045 | 0.798 | 0.36 | 1.158 | 8.3
H 22 A | Alsjö | 2005-04-06 | 4.63 |  | 3.24 | 5.46 | <0.004 | <0.020 | 1.46 | 0.58 | 2.85 | 0.1 | 0.086 | 0.048 | 0.831 | 0.475 | 1.306 | 9.3
H 22 A | Alsjö | 2005-08-03 | 4.75 |  | 2.61 | 5.29 | <0.002 |  | 1.59 | 0.55 | 3.46 | 0.1 | 0.071 | 0.047 |  |  | 0.845
H 22 A | Alsjö | 2005-11-02 | 4.86 |  | 2.34 | 5.57 | 0.003 |  | 1.28 | 0.43 | 3.22 | 0.21 | 0.05 | 0.041 |  |  | 0.758
H 22 A | Alsjö | 2006-04-05 | 4.73 |  | 2.59 | 3.37 | 0.006 | 0.024 | 1.11 | 0.41 | 2.97 | 0.07 | 0.103 | 0.043 | 0.69 | 0.4 | 1.09 | 9.2
H 22 A | Alsjö | 2006-07-31 | 5.99 |  | 1.6 | 2.72 | 0.006 |  | 1.52 | 0.31 | 2.91 | 0.34 | 0.086
H 22 A | Alsjö | 2006-10-30 | 4.77 |  | 2.51 | 5.2 | 0.004 | 0.144 | 1.51 | 0.39 | 3.1 | 0.17 | 0.195 | 0.058 | 0.539 | 0.4 | 0.939 | 9.1
H 22 A | Alsjö | 2007-04-02 | 4.62 |  | 3.1 | 7.25 | <0.002 | 0.039 | 1.32 | 0.69 | 3.8 | 0.11 | 0.112 | 0.047 | 1.012 | 0.458 | 1.47 | 8.6
H 22 A | Alsjö | 2007-07-30 | 4.7 |  | 2.3 | 6.2 | 0.006 | 0.031 | 1.39 | 0.5 | 3.42 | 0.11 | 0.117 | 0.043 | 0.638 | 0.355 | 0.993 | 8.2
H 22 A | Alsjö | 2007-10-29 | 4.73 |  | 2.33 | 7.55 | 0.027 | 0.01 | 1.46 | 0.53 | 4.01 | 0.1 | 0.139 | 0.035 | 0.729 | 0.361 | 1.09 | 7.1
H 22 A | Alsjö | 2008-03-31 | 4.69 |  | 2.45 | 5.44 | 0.016 | <0.020 | 1.21 | 0.58 | 3.59 | 0.23 | 0.195 | 0.045 | 0.766 | 0.494 | 1.26 | 7.7
H 22 A | Alsjö | 2008-08-06 | 4.67 |  | 2.18 | 5.2 | 0.079 | 0.027 | 1.3 | 0.56 | 4.28 | 0.38 | 0.216 | 0.052 | 0.685 | 0.455 | 1.14 | 11
H 22 A | Alsjö | 2008-10-27 | 4.7 |  | 2.37 | 8.34 | 0.013 | 0.023 | 1.34 | 0.6 | 5.51 | 0.17 | 0.3 | 0.039 | 0.835 | 0.295 | 1.13 | 6.5
H 22 A | Alsjö | 2009-04-27 | 4.59 |  | 3.4 | 11.24 | <0.010 | 0.025 | 1.01 | 0.89 | 5.9 | 0.26 | 0.102 | 0.016 | 1.272 | 0.278 | 1.55 | 7.3
H 22 A | Alsjö | 2009-08-03 | 4.49 |  | 4.22 | 14.24 | <0.010 | 0.029 | 1.4 | 1.26 | 3 | 0.35 | 0.075 | 0.023 |  |  | 1.62
H 22 A | Alsjö | 2009-10-26 | 4.86 |  | 2.51 | 2.4 | <0.010 | 0.047 | 1.28 | 0.77 | 2.18 | 0.53 | 0.172 | 0.085 | 0.441 | 0.514 | 0.955 | 11.6
H 22 A | Alsjö | 2010-04-26 | 4.7 |  | 3.32 | 6.45 | <0.010 | <0.020 | 0.88 | 0.73 | 4.49 | 0.16 | 0.089 | 0.023 | 0.968 | 0.392 | 1.36 | 8.2
H 22 A | Alsjö | 2010-08-02 | 4.75 |  | 3.07 | 5.66 | <0.010 | <0.020 | 1.14 | 0.69 | 4.62 | 0.34 | 0.122 | 0.037 | 0.586 | 0.464 | 1.05 | 10.2
H 22 A | Alsjö | 2010-10-26 | 4.7 |  | 3.25 | 5.97 | <0.010 | <0.020 | 1 | 0.71 | 4.46 | 0.18 | 0.112 | 0.021 | 0.893 | 0.367 | 1.26 | 8.8
H 22 A | Alsjö | 2011-04-04 | 4.74 |  | 2.67 | 2.47 | <0.010 |  | 0.93 | 0.49 | 2.96 | <0.10 | 0.075 | 0.037 | 0.613 | 0.447 | 1.06 | 9.4
H 22 A | Alsjö | 2011-08-01 | 4.85 |  | 2.81 | 2.75 | <0.010 | 0.061 | 1.07 | 0.54 | 3.23 | 0.24 | 0.113 | 0.046 | 0.478 | 0.562 | 1.04 | 10
H 22 A | Alsjö | 2011-10-31 | 4.81 |  | 2.56 | 3.96 | <0.010 | 0.045 | 1.1 | 0.55 | 3.17 | 0.13 | 0.124 | 0.032 | 0.535 | 0.433 | 0.969 | 8
H 22 A | Alsjö | 2012-03-26 | 4.63 |  | 2.63 | 8.7 | <0.010 | <0.030 | 1.05 | 0.9 | 4.2 | <0.10 | 0.126 | 0.037 | 1.083 | 0.337 | 1.42 | 7
H 22 A | Alsjö | 2012-08-06
H 22 A | Alsjö | 2012-11-05 | 4.67 |  | 1.89 | 10.69 | <0.010 | <0.010 | 1.33 | 0.84 | 5.52 | 0.16 | 0.199 | 0.049 | 0.802 | 0.488 | 1.29 | 10.1
H 22 A | Alsjö | 2013-04-29 | 4.7 |  | 2.87 | 6.64 | <0.010 | <0.020 | 1.14 | 0.73 | 4.24 | 0.11 | 0.138 | 0.032 | 0.84 | 0.46 | 1.3 | 8.2
H 22 A | Alsjö | 2013-09-02
H 22 A | Alsjö | 2013-11-04 | 4.85 |  | 0.78 | 4.55 | <0.003 |  | 1.36 | 0.46 | 2.68 | 0.41 | 0.116
H 22 A | Alsjö | 2014-04-28 | 4.76 |  | 2.54 | 5.78 | <0.005 | <0.030 | 1.07 | 0.71 | 4.04 | 0.09 | 0.108 | 0.019 | 0.72 | 0.38 | 1.1 | 9.1
H 22 A | Alsjö | 2014-09-01 | 4.87 |  | 2.39 | 3.51 | <0.005 | <0.030 | 0.84 | 0.53 | 3.4 | 0.14 | 0.081 | 0.028 | 0.44 | 0.42 | 0.86 | 8.2
H 22 A | Alsjö | 2014-11-03 | 4.8 |  | 2.52 | 3.89 | <0.005 | <0.030 | 0.9 | 0.58 | 3.28 | 0.1 | 0.085 | 0.015 | 0.62 | 0.32 | 0.94 | 7.9
H 22 A | Alsjö | 2015-04-27 | 4.86 |  | 1.74 | 3.37 | <0.005 | <0.030 | 0.79 | 0.46 | 2.64 | 0.06 | 0.053 | 0.011 | 0.44 | 0.38 | 0.82 | 8.1
H 22 A | Alsjö | 2015-08-31
H 22 A | Alsjö | 2015-11-02
H 22 A | Alsjö | 2016-05-02 | 4.86 |  | 0.88 | 6.09 | <0.005 | <0.030 | 1.05 | 0.4 | 3.24 | 0.21 | 0.079 |  |  |  |  | 10
H 22 A | Alsjö | 2016-07-04 | 4.65 |  | 1.95 | 9.1 | <0.005 | <0.030 | 1.02 | 0.82 | 4.99 | 0.13 | 0.086 | 0.015 | 0.67 | 0.33 | 1
H 22 A | Alsjö | 2016-10-03
H 22 A | Alsjö | 2017-05-02 | 4.71 | 0 | 2 | 8.22 | 0.013 | <0.030 | 0.74 | 0.61 | 4.35 | 0.2 | 0.09 | 0.009 | 0.668 | 0.402 | 1.07 | 7.1
H 22 A | Alsjö | 2017-07-03 | 4.88 |  | 1.06 | 4.52 | <0.005 | <0.030 | 0.62 | 0.3 | 2.82 | 0.44 | 0.058 | 0.044 | 0.381 | 0.518 | 0.899 | 11.5
H 22 A | Alsjö | 2017-10-02 | 4.66 |  | 3.02 | 8.91 | <0.005 | <0.030 | 1.18 | 0.84 | 5.02 | 0.27 | 0.177 | 0.013 | 0.653 | 0.385 | 1.038 | 7.4
H 22 A | Alsjö | 2018-04-30 | 5.02 |  | 0.98 | 1.14 | <0.005 | <0.030 | 0.27 | 0.22 | 1.84 | 0.07 | 0.009 | 0.04 | 0.305 | 0.385 | 0.69 | 9
H 22 A | Alsjö | 2018-07-02
H 22 A | Alsjö | 2018-10-01 | 4.91 |  | 1.04 | 2.93 | 0.005 | <0.030 | 0.42 | 0.35 | 2.08 | 0.02 | 0.009 | 0.014 |  |  | 0.685
H 22 A | Alsjö | 2019-04-29 | 4.99 |  | 1.48 | 2.32 | 0.012 | <0.030 | 0.42 | 0.36 | 2.31 | 0.14 | 0.042 | 0.014 | 0.27 | 0.41 | 0.68 | 7.6
H 22 A | Alsjö | 2019-07-01 | 4.95 |  | 1.8 | 4.24 | <0.005 | <0.030 | 0.57 | 0.47 | 3.05 | 0.41 | 0.073 | 0.023 | 0.391 | 0.408 | 0.799 | 8
H 22 A | Alsjö | 2019-09-30 | 4.99 |  | 1.11 | 3.04 | 0.005 | <0.030 | 0.39 | 0.27 | 2.56 | 0.27 | 0.044 | 0.024 | 0.225 | 0.441 | 0.666 | 8.7
H 22 A | Alsjö | 2020-05-04 | 4.83 |  | 2.07 | 5.11 | 0.017 | <0.030 | 0.58 | 0.63 | 3.14 | 0.34 | 0.065 | 0.012 | 0.451 | 0.361 | 0.812 | 6.8
H 22 A | Alsjö | 2020-06-29 | 4.99 |  | 1.17 | 2.15 | <0.005 | <0.030 | 0.15 | 0.45 | 2.13 | 0.03 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0.514
H 22 A | Alsjö | 2020-09-28
H 22 A | Alsjö | 2021-05-03 | 4.76 |  | 1.73 | 7.9 | 0.031 | <0.030 | 0.61 | 0.81 | 3.95 | 0.3 | 0.078 | 0.031 | 0.489 | 0.392 | 0.88 | 7
H 22 A | Alsjö | 2021-06-28 | 5.07 |  | 1.05 | 2.41 | <0.005 | <0.030 | 0.27 | 0.37 | 1.85 | 0.05 | 0.019 | 0.017 | 0.093 | 0.34 | 0.433
H 22 A | Alsjö | 2021-10-04 | 5 |  | 0.85 | 2.38 | <0.005 | <0.030 | 0.32 | 0.22 | 2.17 | 0.1 | 0.042 | 0.054 | 0.204 | 0.479 | 0.683 | 10
H 22 A | Alsjö | 2022-05-02 | 4.83 |  | 1.91 | 5.1 | <0.005 | <0.030 | 0.51 | 0.72 | 3.69 | 0.23 | 0.059 | 0.018 | 0.246 | 0.48 | 0.726 | 6.5
H 22 A | Alsjö | 2022-07-04
H 22 A | Alsjö | 2022-10-03 | 4.78 |  | 1.67 | 4.96 | 0.157 | 0.211 | 0.5 | 0.51 | 3.61 | 0.89 | 0.074 | 0.064 | 0.233 | 0.523 | 0.756 | 13
H 22 A | Alsjö | 2023-05-02 | 4.84 |  | 0.86 | 8.01 | 0.015 | <0.030 | 0.48 | 0.45 | 4.38 | 0.33 | 0.063 | 0.039 | 0.4 | 0.433 | 0.833 | 8.4
H 22 A | Alsjö | 2023-07-03 | 4.6 |  | 1.82 | 11.62 | <0.005 | <0.030 | 0.7 | 0.7 | 6.47 | 0.65 | 0.077 | 0.052 | 0.42 | 0.36 | 0.78 | 9.2
H 22 A | Alsjö | 2023-10-02 | 4.67 |  | 3.35 | 15.4 | <0.005 | <0.030 | 0.97 | 1.19 | 8.52 | 1.21 | 0.14 | 0.012 |  |  | 0.81
H 22 A | Alsjö | 2024-04-29 | 4.76 |  | 1.45 | 10.38 | <0.005 | <0.030 | 0.52 | 0.57 | 5.46 | 0.39 | 0.054 | 0.031 | 0.351 | 0.378 | 0.729 | 6.4
H 22 A | Alsjö | 2024-06-26 | 4.83 |  | 1.7 | 9.12 | <0.005 | <0.030 | 0.6 | 0.64 | 5.01 | 0.5 | 0.059 | 0.015 | 0.399 | 0.247 | 0.645 | 6.3
H 22 A | Alsjö | 2024-09-30 | 4.84 |  | 1.67 | 9.38 | <0.005 | <0.030 | 0.54 | 0.59 | 5.85 | 0.47 | 0.056 | 0.04 | 0.19 | 0.486 | 0.676 | 9.9
H 22 A | Alsjö | 2025-03-31 | 4.72 |  | 1.8 | 12.43 | <0.005 | <0.030 | 0.63 | 0.92 | 6.37 | 0.42 | 0.06 | 0.028 | 0.501 | 0.436 | 0.937 | 6.4
H 22 A | Alsjö | 2025-09-30 | 5.13 |  | 2.34 | 17.75 | <0.005 | <0.030 | 0.78 | 0.78 | 11.94 | 0.49 | 0.06 | 0.038 | 0.136 | 0.392 | 0.528 | 7.3