## Sheet1
Lokalkod | Namn | Provdatum | pH | Alk (mekv/l) | SO4-S (mg/l) | Cl (mg/l) | NO3-N (mg/l) | NH4-N (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) | Na (mg/l) | K (mg/l) | Mn (mg/l) | Fe (mg/l) | ooAl (mg/l) | oAl (mg/l) | Al-tot (mg/l) | TOC (mg/l)
T 01 A | Nora | 1989-05-12 | 4.86 |  | 4.8 | 4 | 0.005 |  | 2.03 | 1.53 | 3.37 | 0.93 | 0.1 | 0.87 | 0.724 | 0.662 | 1.368 | 15
T 01 A | Nora | 1989-08-30 | 4.69 |  | 3.27 | 4.8 | 0.005 |  | 1.71 | 1.18 | 2.42 | 2.23 | 0.07 | 0.18 |  |  | 1.35 | 29
T 01 A | Nora | 1989-11-09 | 4.41 |  | 4.07 | 7.2 | 0.005 |  | 2.56 | 1.94 | 2.88 | 4.5 | 0.13 | 0.21 | 1.915 | 0.905 | 2.82 | 40
T 01 A | Nora | 1990-04-04 | 4.28 |  | 4.87 | 7.2 | <0.004 | <0.005 | 2.01 | 1.61 | 4.08 | 0.78 | 0.05 | 0.23 | 1.67 | 0.601 | 2.271 | 18
T 01 A | Nora | 1990-08-01 | 4.21 |  | 8.97 | 10.6 | <0.004 | 0.012 | 0.43 | 2.66 | 7.25 | 1.36 | 0.07 | 0.23 | 1.978 | 0.842 | 2.82 | 21
T 01 A | Nora | 1990-10-03 | 4.25 |  | 3.83 | 5.7 | <0.002 | 0.029 | 2.8 | 1.88 | 3.82 | 1.36 | 0.08 | 0.59 | 1.525 | 1.86 | 3.385 | 57
T 01 A | Nora | 1991-04-10 | 4.29 |  | 5.09 | 5.01 | <0.004 | <0.005 | 1.64 | 1.47 | 4.19 | 0.37 | <0.020 | 0.29 | 1.236 | 1.296 | 2.532 | 21
T 01 A | Nora | 1991-08-07 | 4.19 |  | 6.87 | 7.59 | <0.005 | <0.005 | 1.86 | 1.97 | 5.8 | 0.54 | 0.02 | 0.29 | 1.923 | 0.987 | 2.91 | 27
T 01 A | Nora | 1991-10-02 | 4.23 |  | 5.26 | 7.75 | <0.005 | 0.025 | 1.95 | 1.99 | 5.52 | 0.55 | 0.02 | 0.33 | 1.407 | 1.761 | 3.168 | 37
T 02 A | Greckssundet | 1996-05-30 | 5.3 |  | 2.29 | 4.19 | 0.093 | <0.010 | 1.06 | 1 | 2.9 | 0.44 | 0.04 | 0.046 | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 57
T 02 A | Greckssundet | 1996-10-03 | 5 |  | 2.16 | 2.66 | <0.002 | <0.010 | 0.65 | 0.51 | 2.43 | 0.36 | 0.063 | 0.008 | 0.292 | 0.048 | 0.34 | 4.1
T 02 A | Greckssundet | 1997-05-28 | 4.91 |  | 2.22 | 3.83 | <0.002 | <0.010 | 0.75 | 0.68 | 3 | 0.4 | 0.04 | 0.011 | 0.553 | 0.113 | 0.666 | 6.9
T 02 A | Greckssundet | 1997-07-31 | 4.99 |  | 2.01 | 4.9 | <0.002 | <0.010 | 0.86 | 0.69 | 3.5 | 0.44 | 0.065 | 0.026 | 0.371 | 0.078 | 0.449 | 7.4
T 02 A | Greckssundet | 1997-10-31 | 5.13 |  | 2.07 | 4.35 | <0.002 | <0.010 | 1.45 | 0.57 | 2.95 | 0.44 | <0.016 | 0.007 |  |  | 0.231
T 02 A | Greckssundet | 1997-11-26 | 5.04 |  | 1.78 | 5.01 | <0.002 | <0.010 | 0.99 | 0.6 | 3.48 | 0.37 | <0.016 | 0.012 | 0.268 | 0.093 | 0.361 | 15
T 02 A | Greckssundet | 1998-04-29 | 4.96 |  | 2.17 | 2.78 | <0.002 | <0.010 | 0.51 | 0.44 | 2.52 | 0.28 | 0.02 | 0.031 | 0.401 | 0.093 | 0.494 | 4.9
T 02 A | Greckssundet | 1998-07-29 | 5.02 |  | 2.28 | 3.23 | <0.002 | <0.010 | 0.66 | 0.58 | 2.89 | 0.39 | 0.03 | 0.009 | 0.421 | 0.09 | 0.511 | 4.2
T 02 A | Greckssundet | 1998-10-28 | 4.97 |  | 2.28 | 3.36 | <0.002 | <0.010 | 0.6 | 0.57 | 3.12 | 0.36 | <0.020 | 0.013 | 0.494 | 0.182 | 0.676 | 6
T 02 A | Greckssundet | 1999-04-28 | 4.89 |  | 1.88 | 4.12 | <0.002 | <0.010 | 0.64 | 0.59 | 2.86 | 0.3 | <0.020 | 0.008 | 0.415 | 0.144 | 0.559 | 3.4
T 02 A | Greckssundet | 1999-08-04 | 4.89 |  | 2.04 | 4.5 | <0.002 | <0.010 | 0.78 | 0.57 | 3.43 | 0.35 | <0.020 | 0.006 | 0.44 | 0.07 | 0.51 | 5.6
T 02 A | Greckssundet | 1999-10-27 | 4.94 |  | 2.01 | 3.77 | <0.002 | <0.010 | 0.72 | 0.54 | 2.59 | 0.32 | <0.020 | 0.007 | 0.488 | 0.071 | 0.559 | 3.3
T 02 A | Greckssundet | 2000-04-27 | 5.05 |  | 1.48 | 4.29 | <0.002 | 0.083 | 0.72 | 0.64 | 2.84 | 0.35 | <0.020 | 0.011 | 0.388 | 0.102 | 0.49 | 4.8
T 02 A | Greckssundet | 2000-08-02 | 4.98 |  | 2.3 | 3.74 | <0.002 | <0.010 | 0.72 | 0.59 | 3.38 | 0.28 | <0.020 | 0.016 | 0.597 | 0.115 | 0.712 | 4.5
T 02 A | Greckssundet | 2000-11-08 | 5 |  | 2.08 | 3.18 | <0.002 | <0.010 | 0.6 | 0.48 | 2.89 | 0.24 | <0.020 | 0.007 | 0.416 | 0.13 | 0.546 | 4.6
T 02 A | Greckssundet | 2001-04-25 | 4.92 |  | 1.95 | 2.88 | 0.052 | <0.010 | 0.49 | 0.49 | 2.08 | 0.21 | 0.205 | 0.006 | 0.443 | 0.069 | 0.512 | 3.7
T 02 A | Greckssundet | 2001-06-27 | 4.92 |  | 1.92 | 3.71 | <0.002 | <0.010 | 0.47 | 0.43 | 3.08 | 0.41 | <0.020 | 0.01 | 0.353 | 0.085 | 0.438 | 4.4
T 02 A | Greckssundet | 2001-09-27
T 02 A | Greckssundet | 2001-11-07 | 5.01 |  | 1.86 | 2.87 | <0.002 | 0.012 | 0.6 | 0.54 | 2.87 | 0.24 | <0.020 | 0.008 | 0.229 | 0.104 | 0.333 | 3.8
T 02 A | Greckssundet | 2002-04-24 | 5.1 |  | 1.8 | 3.36 | 0.016 | 0.15 | 0.6 | 0.44 | 2.51 | 0.38 | <0.020 | 0.019 | 0.274 | 0.072 | 0.346 | 3.1
T 02 A | Greckssundet | 2002-07-31 | 5.1 |  | 2 | 3.51 | <0.002 | 0.02 | 1 | 0.51 | 2.61 | 0.29 | <0.020 | 0.01 | 0.316 | 0.079 | 0.395 | 3.9
T 02 A | Greckssundet | 2003-04-28 | 5.07 |  | 1.66 | 2.28 | <0.002 | 0.026 | 0.57 | 0.42 | 1.87 | 0.1 | <0.020 | 0.005 | 0.425 | 0.016 | 0.441 | 4
T 02 A | Greckssundet | 2003-07-30 | 5.06 |  | 1.87 | 3.07 | <0.002 | <0.020 | 0.5 | 0.4 | 2.85 | 0.13 | <0.020 | <0.005 | 0.291 | 0.056 | 0.347 | 2.9
T 02 A | Greckssundet | 2003-11-10 | 5.05 |  | 1.65 | 3.66 | <0.002 | <0.020 | 0.52 | 0.45 | 2.91 | 0.26 | <0.020 | <0.005 | 0.319 | 0.058 | 0.377 | 2.3
T 02 A | Greckssundet | 2004-04-28 | 5.05 |  | 1.95 | 3.11 | <0.002 | 0.027 | 0.45 | 0.44 | 2.99 | 0.26 | <0.020 | <0.005 | 0.318 | 0.071 | 0.389 | 1.9
T 02 A | Greckssundet | 2004-07-28 | 5.1 |  | 2.06 | 3.63 | <0.002 | <0.020 | 0.51 | 0.37 | 3.3 | 0.38 | <0.020 | 0.014 | 0.274 | 0.025 | 0.299 | 1.6
T 02 A | Greckssundet | 2004-09-27 | 5.05 |  | 2.06 | 2.78 | <0.002 | <0.020 | 0.57 | 0.45 | 2.96 | 0.33 | <0.020 | 0.014 | 0.353 | 0.07 | 0.423 | 2.4
T 02 A | Greckssundet | 2005-04-25 | 4.9 |  | 1.83 | 6.6 | <0.004 | <0.020 | 0.66 | 0.65 | 3.85 | 0.25 | <0.020 | 0.015 | 0.472 | 0.097 | 0.569 | 2.6
T 02 A | Greckssundet | 2005-08-02 | 5.07 |  | 1.81 | 5.75 | <0.002 | <0.020 | 0.54 | 0.52 | 4.17 | 0.37 | <0.020 | 0.012 | 0.358 | 0.06 | 0.418 | 2.5
T 02 A | Greckssundet | 2005-11-30
T 02 A | Greckssundet | 2006-04-26 | 5.05 |  | 1.82 | 2.74 | <0.002 | 0.015 | 0.52 | 0.32 | 2.95 | 0.21 | 0.049 | 0.007 | 0.334 | 0.054 | 0.388 | 2.2
T 02 A | Greckssundet | 2006-08-28 | 4.98 |  | 1.85 | 4.13 | <0.002 | 0.017 | 0.5 | 0.39 | 3.68 | 0.33 | 0.067 | 0.006 | 0.266 | 0.092 | 0.358 | 2.9
T 02 A | Greckssundet | 2006-10-23 | 5.02 |  | 1.78 | 4.67 | <0.002 | 0.02 | 0.51 | 0.42 | 3.54 | 0.3 | 0.112 | 0.012 | 0.328 | 0.055 | 0.383 | 2.5
T 02 A | Greckssundet | 2007-04-23 | 4.87 |  | 1.64 | 5.78 | 0.002 | <0.020 | 0.49 | 0.55 | 4.08 | 0.25 | 0.058 | 0.004 | 0.375 | 0.058 | 0.433 | 2.4
T 02 A | Greckssundet | 2007-07-30 | 4.97 |  | 1.82 | 5.86 | <0.002 | <0.020 | 0.56 | 0.54 | 4.29 | 0.28 | 0.054 | 0.013 | 0.312 | 0.052 | 0.364 | 2.2
T 02 A | Greckssundet | 2007-10-24 | 5.14 |  | 1.38 | 5.81 | <0.002 | 0.012 | 0.7 | 0.48 | 3.94 | 0.31 | <0.020 | 0.007 | 0.249 | 0.031 | 0.28 | 1.8
T 02 A | Greckssundet | 2008-04-21 | 5.01 |  | 1.88 | 3.7 | <0.002 | <0.020 | 0.49 | 0.51 | 3.45 | 0.22 | 0.086 | 0.011 | 0.311 | 0.062 | 0.373 | 2.7
T 02 A | Greckssundet | 2008-07-30 | 5.04 |  | 1.84 | 6.57 | <0.002 | <0.020 | 0.7 | 0.5 | 5.11 | 0.33 | <0.030 | <0.005 | 0.337 | 0.025 | 0.362 | 2
T 02 A | Greckssundet | 2008-10-20 | 4.97 |  | 1.41 | 6.42 | <0.002 | <0.020 | 0.65 | 0.47 | 5.74 | 0.45 | 0.106 | 0.023 | 0.479 | 0.133 | 0.612 | 3
T 02 A | Greckssundet | 2009-04-23 | 4.92 |  | 1.63 | 6.02 | <0.010 | <0.020 | 0.44 | 0.5 | 4.56 | 0.21 | 0.037 | 0.014 | 0.325 | 0.069 | 0.394 | 1.9
T 02 A | Greckssundet | 2009-08-03 | 5.1 |  | 1.65 | 1.04 | <0.010 | <0.020 | 0.63 | 0.14 | 1.44 | 0.59 | <0.030 | <0.005 | 0.303 | 0.029 | 0.332 | 3
T 02 A | Greckssundet | 2009-10-19 | 5.05 |  | 1.71 | 7.78 | <0.010 | <0.020 | 0.56 | 0.48 | 5.27 | 0.38 | <0.030 | <0.005 | 0.428 | 0.037 | 0.465 | 1.9
T 02 A | Greckssundet | 2010-04-19 | 5.1 |  | 1.69 | 6.62 | <0.010 | <0.020 | 0.38 | 0.42 | 4.74 | 0.32 | <0.030 | 0.009 | 0.387 | 0.043 | 0.43 | 2.2
T 02 A | Greckssundet | 2010-07-28 | 5.01 |  | 1.63 | 11.67 | <0.010 | <0.020 | 0.52 | 0.6 | 6.98 | 0.44 | <0.020 | <0.005 | 0.351 | 0.037 | 0.388 | 2.2
T 02 A | Greckssundet | 2010-10-18 | 5.09 |  | 1.98 | 6.46 | <0.010 | <0.020 | 0.47 | 0.41 | 5 | 0.4 | 0.03 | 0.008 | 0.318 | 0.028 | 0.346 | 2.1
T 02 A | Greckssundet | 2011-04-28 | 5.07 |  | 1.81 | 3.79 | <0.010 | <0.020 | 0.38 | 0.25 | 3.6 | 0.33 | <0.030 | <0.005 | 0.288 | 0.019 | 0.307 | 1.6
T 02 A | Greckssundet | 2011-08-03 | 5.13 |  | 1.85 | 8.74 | <0.010 | <0.030 | 0.53 | 0.41 | 6.16 | 0.5 | <0.030 | <0.005 | 0.268 | 0.037 | 0.305 | 2
T 02 A | Greckssundet | 2011-10-24 | 5.1 |  | 1.93 | 6.23 | <0.010 | <0.030 | 0.45 | 0.32 | 5.02 | 0.41 | <0.030 | <0.005 | 0.302 | 0.035 | 0.337 | 1.7
T 02 A | Greckssundet | 2012-04-25 | 5.02 |  | 1.58 | 11.93 | <0.010 | <0.030 | 0.51 | 0.61 | 6.78 | 0.47 | 0.04 | <0.010 | 0.457 | 0.027 | 0.484 | 1.8
T 02 A | Greckssundet | 2012-08-01 | 5.03 |  | 1.7 | 12.15 | <0.010 | <0.030 | 0.59 | 0.59 | 7.5 | 0.54 | <0.030 | <0.010 | 0.415 | 0.043 | 0.458 | 1.9
T 02 A | Greckssundet | 2012-11-26 | 5.08 |  | 1.62 | 13.33 | <0.010 | <0.010 | 0.6 | 0.56 | 8.8 | 0.48 | 0.05 | 0.008 | 0.63 | 0.051 | 0.681 | 1.9
T 02 A | Greckssundet | 2013-04-29 | 5.25 |  | 1.66 | 8.34 | <0.010 | <0.020 | 0.39 | 0.48 | 6.33 | 0.27 | <0.030 | <0.010 | 0.314 | 0.036 | 0.35 | 1.8
T 02 A | Greckssundet | 2013-08-26 | 5.13 |  | 2.1 | 8.1 | <0.005 | <0.020 | 0.39 | 0.38 | 6.67 | 0.43 | <0.030 | <0.010 | 0.444 | 0.056 | 0.5 | 2
T 02 A | Greckssundet | 2013-11-06 | 5.16 |  | 1.79 | 8.39 | <0.003 | <0.030 | 0.55 | 0.45 | 6.29 | 0.37 | <0.030 | 0.011 | 0.265 | 0.055 | 0.32 | 2.4
T 02 A | Greckssundet | 2014-04-28 | 5.14 |  | 1.89 | 8.49 | <0.005 | <0.030 | 0.57 | 0.54 | 6.5 | 0.27 | <0.030 | 0.019 | 0.251 | 0.079 | 0.33 | 2.6
T 02 A | Greckssundet | 2014-08-06 | 5.07 |  | 2.02 | 11.29 | <0.005 | <0.030 | 0.42 | 0.43 | 8.47 | 0.55 | <0.030 | <0.010 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 3
T 02 A | Greckssundet | 2014-10-02 | 5.16 |  | 2.04 | 7.35 | <0.005 | <0.030 | 0.63 | 0.52 | 6.16 | 0.2 | <0.030 | 0.023 | 0.17 | 0.15 | 0.32 | 3.7
T 03 A | Örlingen | 1996-05-30 | 5.4 |  | 1.27 | 2.16 | 0.006 | <0.010 | 1.21 | 0.34 | 1.25 | 0.28 | 0.052 | 0.014 | 0.114 | 0.016 | 0.13 | 13
T 03 A | Örlingen | 1996-10-03 | 5.16 |  | 1.37 | 1.85 | <0.002 | <0.010 | 0.76 | 0.25 | 1.49 | 0.26 | 0.031 | 0.011 | 0.145 | 0.015 | 0.16 | 4.9
T 03 A | Örlingen | 1997-05-28 | 5.06 |  | 1.08 | 2.65 | <0.002 | <0.010 | 0.99 | 0.3 | 1.31 | 0.2 | 0.028 | 0.003 | 0.38 | 0.026 | 0.406 | 6.1
T 03 A | Örlingen | 1997-07-31 | 5.16 |  | 0.9 | 2.09 | <0.002 | <0.010 | 0.68 | 0.19 | 1.34 | 0.02 | <0.016 | 0.008 | 0.148 | 0.016 | 0.164 | 13
T 03 A | Örlingen | 1997-10-31 | 5.75 |  | 0.99 | 2.26 | <0.002 | <0.010 | 0.95 | 0.17 | 1.82 | 0.12 | <0.016 | 0.005 | 0.017 | 0.012 | 0.029 | 9.6
T 03 A | Örlingen | 1997-11-26 | 5.32 |  | 1.06 | 2.51 | <0.002 | <0.010 | 0.96 | 0.24 | 1.36 | 0.2 | <0.016 | 0.005 | 0.124 | 0.018 | 0.142 | 9.3
T 03 A | Örlingen | 1998-04-29 | 5.04 |  | 1.43 | 1.92 | <0.002 | <0.010 | 0.59 | 0.1 | 1.5 | 0.19 | <0.020 | 0.018 | 0.34 | 0.013 | 0.353 | 4.2
T 03 A | Örlingen | 1998-07-29 | 5.21 |  | 1.43 | 1.38 | <0.002 | <0.010 | 0.78 | 0.14 | 1.4 | 0.22 | 0.02 | 0.004 | 0.182 | 0.015 | 0.197 | 3.5
T 03 A | Örlingen | 1998-10-28 | 5.26 |  | 1.38 | 1.06 | <0.002 | <0.010 | 0.72 | 0.2 | 1.17 | 0.25 | <0.020 | 0.004 | 0.178 | 0.027 | 0.205 | 3.9
T 03 A | Örlingen | 1999-04-28 | 5.16 |  | 1.08 | 1.17 | <0.002 | <0.010 | 0.51 | 0.24 | 0.98 | 0.18 | <0.020 | 0.015 | 0.214 | 0.02 | 0.234 | 2.6
T 03 A | Örlingen | 1999-08-04 | 5.03 |  | 1.21 | 1.12 | <0.002 | <0.010 | 0.77 | 0.17 | 1.11 | 0.27 | <0.020 | 0.002 | 0.28 | 0.022 | 0.302 | 5.6
T 03 A | Örlingen | 1999-10-27 | 4.83 |  | 2.09 | 1.43 | <0.002 | <0.010 | 0.77 | 0.24 | 1.26 | 0.32 | <0.020 | 0.004 | 0.784 | 0.038 | 0.822 | 3
T 03 A | Örlingen | 2000-04-27 | 4.89 |  | 1.57 | 2.33 | <0.002 | <0.010 | 0.77 | 0.23 | 1.46 | 0.24 | 0.064 | 0.003 | 0.8 | 0.035 | 0.835 | 3.6
T 03 A | Örlingen | 2000-08-02 | 5.02 |  | 1.12 | 2.51 | <0.002 | <0.010 | 0.78 | 0.22 | 1.44 | 0.27 | <0.020 | 0.002 | 0.369 | 0.021 | 0.39 | 3.8
T 03 A | Örlingen | 2000-11-08 | 4.94 |  | 1.8 | 1.74 | <0.002 | <0.010 | 0.62 | 0.15 | 1.89 | 0.27 | <0.020 | 0.006 | 0.471 | 0.044 | 0.515 | 4.8
T 03 A | Örlingen | 2001-04-25 | 4.87 |  | 1.54 | 0.91 | <0.002 | <0.010 | 0.37 | 0.14 | 0.99 | 0.12 | 0.033 | 0.002 | 0.621 | 0.034 | 0.655 | 3.1
T 03 A | Örlingen | 2001-06-27 | 4.86 |  | 1.53 | 0.8 | <0.002 | <0.010 | 0.44 | 0.14 | 1.09 | 0.2 | 0.048 | 0.002 | 0.505 | 0.03 | 0.535 | 3.3
T 03 A | Örlingen | 2001-09-27 | 5.16 |  | 1.27 | 1.4 | <0.002 | <0.010 | 0.56 | 0.13 | 1.5 | 0.14 | <0.020 | 0.024 | 0.17 | 0.045 | 0.215 | 3.8
T 03 A | Örlingen | 2002-04-24 | 4.84 |  | 1.56 | 1.84 | <0.002 | <0.010 | 0.58 | 0.12 | 1.43 | 0.26 | <0.020 | 0.004 | 0.502 | 0.047 | 0.549 | 3.3
T 03 A | Örlingen | 2002-07-31 | 4.91 |  | 1.53 | 1.63 | <0.002 | <0.010 | 0.7 | 0.2 | 1.39 | 0.22 | <0.020 | 0.004 | 0.549 | 0.022 | 0.571 | 3.4
T 03 A | Örlingen | 2003-04-28 | 4.84 |  | 1.69 | 2.43 | <0.002 | <0.010 | 0.66 | 0.27 | 1.4 | 0.07 | <0.020 | 0.003 | 0.714 | 0.011 | 0.725 | 4.3
T 03 A | Örlingen | 2003-07-30 | 5.08 |  | 1.3 | 2.71 | <0.002 | <0.020 | 0.62 | 0.23 | 1.88 | 0.03 | <0.020 | <0.005 | 0.215 | 0.017 | 0.232 | 2.8
T 03 A | Örlingen | 2003-11-10 | 5.1 |  | 1.31 | 2.33 | <0.002 | <0.020 | 0.77 | 0.26 | 1.51 | 0.1 | <0.020 | <0.005 | 0.247 | 0.015 | 0.262 | 2.4
T 03 A | Örlingen | 2004-04-28 | 5.01 |  | 1.41 | 1.27 | <0.002 | 0.025 | 0.6 | 0.12 | 1.25 | 0.18 | <0.020 | <0.005 | 0.362 | 0.03 | 0.392 | 2.1
T 03 A | Örlingen | 2004-07-28 | 5.04 |  | 1.56 | 2.1 | <0.002 | 0.02 | 0.73 | 0.14 | 1.72 | 0.2 | <0.020 | 0.017 | 0.254 | 0.037 | 0.291 | 1.8
T 03 A | Örlingen | 2004-09-27 | 4.9 |  | 1.9 | 1.56 | <0.002 | <0.020 | 0.67 | 0.2 | 1.68 | 0.22 | <0.020 | 0.006 | 0.393 | 0.029 | 0.422 | 2.1
T 03 A | Örlingen | 2005-04-25 | 4.81 |  | 1.32 | 2.42 | <0.004 | <0.020 | 0.62 | 0.12 | 1.28 | 0.2 | <0.020 | 0.014 | 0.59 | 0.051 | 0.641 | 2.4
T 03 A | Örlingen | 2005-08-02 | 5.21 | 0 | 1.28 | 2.99 | <0.002 | <0.020 | 0.59 | 0.21 | 2.26 | 0.21 | <0.020 | 0.011 | 0.278 | 0.021 | 0.299 | 2.6
T 03 A | Örlingen | 2005-11-30
T 03 A | Örlingen | 2006-04-26 | 4.93 |  | 1.54 | 2.2 | <0.002 | 0.014 | 0.48 | 0.12 | 1.65 | 0.17 | 0.03 | 0.004 | 0.465 | 0.062 | 0.527 | 1.8
T 03 A | Örlingen | 2006-08-28 | 4.96 |  | 1.23 | 2.66 | <0.002 | 0.012 | 0.71 | 0.12 | 1.81 | 0.13 | 0.032 | 0.004 | 0.232 | 0.031 | 0.263 | 3.1
T 03 A | Örlingen | 2006-10-23 | 5 |  | 1.32 | 2.36 | <0.002 | 0.019 | 0.68 | 0.16 | 1.78 | 0.12 | 0.059 | 0.003 | 0.249 | 0.022 | 0.271 | 2.2
T 03 A | Örlingen | 2007-04-23 | 4.85 |  | 1.16 | 2.17 | <0.002 | <0.020 | 0.55 | 0.15 | 1.13 | 0.1 | 0.038 | 0.002 | 0.377 | 0.039 | 0.416 | 2.6
T 03 A | Örlingen | 2007-07-30 | 4.91 |  | 1.11 | 1.88 | <0.002 | <0.020 | 0.55 | 0.16 | 1.37 | 0.09 | 0.035 | 0.006 | 0.259 | 0.017 | 0.276 | 2.3
T 03 A | Örlingen | 2007-10-24 | 5.03 |  | 1.22 | 1.92 | 0.001 | 0.004 | 0.67 | 0.2 | 1.44 | 0.08 | <0.020 | 0.006 | 0.268 | 0.02 | 0.288 | 1.7
T 03 A | Örlingen | 2008-04-21 | 4.93 |  | 1.3 | 2.08 | <0.002 | <0.020 | 0.46 | 0.14 | 1.69 | 0.17 | <0.030 | 0.01 | 0.399 | 0.026 | 0.425 | 2.5
T 03 A | Örlingen | 2008-07-30 | 4.78 |  | 2.21 | 2.26 | <0.002 | <0.020 | 0.6 | 0.24 | 1.69 | 0.42 | 0.089 | 0.012 | 1.159 | 0.071 | 1.23 | 3.6
T 03 A | Örlingen | 2008-10-20 | 4.86 |  | 1.5 | 2.45 | <0.002 | <0.020 | 0.68 | 0.26 | 1.96 | 0.3 | 0.073 | 0.007 | 0.545 | 0.028 | 0.573 | 2.2
T 03 A | Örlingen | 2009-04-23 | 4.96 |  | 1.32 | 2.28 | <0.010 | <0.020 | 0.42 | 0.12 | 1.64 | 0.18 | 0.031 | 0.012 | 0.43 | 0.024 | 0.454 | 1.8
T 03 A | Örlingen | 2009-08-03 | 5.01 |  | 1.67 | 6.74 | <0.010 | <0.020 | 0.6 | 0.45 | 5.36 | 0.42 | <0.030 | 0.009 | 0.325 | 0.077 | 0.402 | 2.4
T 03 A | Örlingen | 2009-10-19 | 5.08 |  | 1.77 | 1.07 | <0.010 | 0.084 | 0.46 | 0.12 | 1.68 | 0.52 | <0.030 | 0.008 | 0.318 | 0.022 | 0.34 | 2.3
T 03 A | Örlingen | 2010-04-19 | 5.09 |  | 1.3 | 1.15 | <0.010 | <0.020 | 0.69 | 0.12 | 0.96 | 0.12 | <0.030 | 0.021 | 0.295 | 0.031 | 0.326 | 2.8
T 03 A | Örlingen | 2010-07-28 | 5.96 | 0.028 | 1.25 | 1.45 | <0.010 | 0.824 | 0.42 | 0.1 | 1.21 | 0.47 | <0.020 | 0.006 | 0.014 | 0.113 | 0.127 | 4
T 03 A | Örlingen | 2010-10-18 | 5.04 |  | 1.56 | 1.2 | <0.010 | 0.082 | 0.45 | 0.15 | 1.25 | 0.34 | <0.020 | <0.005 | 0.315 | 0.025 | 0.34 | 2.3
T 03 A | Örlingen | 2011-04-28 | 5.12 |  | 1.02 | 1.24 | <0.010 | 0.101 | 0.36 | 0.07 | 1.12 | <0.10 | <0.030 | 0.007 | 0.26 | 0.012 | 0.272 | 2
T 03 A | Örlingen | 2011-08-03 | 5.04 |  | 0.9 | 1.44 | <0.010 | <0.030 | 0.38 | 0.09 | 1.17 | 0.16 | <0.030 | <0.005 | 0.056 | 0.012 | 0.068 | 2.4
T 03 A | Örlingen | 2011-10-24 | 5.2 |  | 1.15 | 1.19 | <0.010 | <0.030 | 0.45 | 0.16 | 1.17 | 0.12 | <0.030 | 0.009 | 0.204 | 0.05 | 0.254 | 2.2
T 03 A | Örlingen | 2012-04-25 | 4.95 |  | 1.4 | 2.49 | <0.010 | <0.030 | 0.43 | 0.12 | 1.6 | 0.22 | <0.030 | 0.006 | 0.465 | 0.02 | 0.485 | 2
T 03 A | Örlingen | 2012-08-01 | 4.93 |  | 1.3 | 2.59 | <0.010 | <0.030 | 0.45 | 0.14 | 1.66 | 0.26 | <0.030 | <0.010 | 0.444 | 0.033 | 0.477 | 2.1
T 03 A | Örlingen | 2012-11-26 | 5.05 |  | 1.15 | 1.99 | <0.010 | <0.010 | 0.33 | 0.08 | 1.66 | 0.2 | <0.030 | <0.010 | 0.438 | 0.022 | 0.46 | 1.7
T 03 A | Örlingen | 2013-04-29 | 4.93 |  | 1.76 | 2.15 | <0.010 | <0.020 | 0.44 | 0.15 | 1.77 | 0.27 | <0.030 | 0.006 | 0.602 | 0.048 | 0.65 | 2.4
T 03 A | Örlingen | 2013-08-26 | 4.83 |  | 1.25 | 1.86 | <0.005 | <0.020 | 0.28 | 0.11 | 1.71 | 0.26 | <0.030 | <0.010 | 0.353 | 0.017 | 0.37 | 3.5
T 03 A | Örlingen | 2013-11-06 | 5 |  | 1.46 | 1.82 | <0.003 | <0.030 | 0.38 | 0.15 | 1.75 | 0.25 | <0.030 | <0.010 | 0.345 | 0.025 | 0.37 | 2.3
T 03 A | Örlingen | 2014-04-28 | 4.85 |  | 1.26 | 2.9 | <0.005 | <0.030 | 0.43 | 0.14 | 1.36 | 0.33 | <0.030 | <0.010 | 0.577 | 0.033 | 0.61 | 2.3
T 03 A | Örlingen | 2014-08-06 | 4.95 |  | 0.97 | 1.94 | <0.005 | <0.030 | 0.43 | 0.12 | 1.4 | 0.15 | <0.030 | <0.010 | 0.223 | 0.017 | 0.24 | 2.6
T 03 A | Örlingen | 2014-10-02 | 5 |  | 1.44 | 2.42 | <0.005 | <0.030 | 0.43 | 0.14 | 1.53 | 0.22 | <0.030 | 0.011 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 6.8
T 04 A | Bälgsjön | 1997-05-28 | 5.12 |  | 1.34 | 1.73 | 0.004 | 0.01 | 0.81 | 0.54 | 1.16 | 0.31 | 0.089 | 0.015 | 0.09 | 0.326 | 0.416 | 11
T 04 A | Bälgsjön | 1997-07-31 | 5.11 |  | 1.28 | 1.22 | <0.002 | <0.010 | 0.99 | 0.51 | 1.54 | 0.33 | 0.088 | 0.017 | 0.118 | 0.131 | 0.249 | 14
T 04 A | Bälgsjön | 1998-04-29 | 5.61 | 0.008 | 1.28 | 1.94 | 0.054 | <0.010 | 1.03 | 0.47 | 1.37 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.082 | 0.207 | 0.289 | 14
T 04 A | Bälgsjön | 1998-07-29 | 5.3 |  | 1.17 | 1.56 | <0.002 | <0.010 | 0.87 | 0.53 | 1.07 | 0.32 | 0.02 | 0.013 | 0.145 | 0.21 | 0.355 | 8
T 04 A | Bälgsjön | 1998-10-28 | 5.35 |  | 1.01 | 0.99 | 0.003 | <0.010 | 0.7 | 0.42 | 1.31 | 0.72 | <0.020 | 0.025 | 0.179 | 0.599 | 0.778 | 11
T 04 A | Bälgsjön | 1999-04-28 | 5.42 | 0.004 | 0.91 | 0.85 | <0.002 | <0.010 | 0.65 | 0.42 | 0.84 | 0.24 | <0.020 | 0.025 | 0.11 | 0.272 | 0.382 | 6.8
T 04 A | Bälgsjön | 1999-08-04 | 5.47 |  | 0.8 | 1.06 | <0.002 | <0.010 | 1.28 | 0.43 | 1.14 | 0.46 | <0.020 | 0.055 |  |  | 0.176
T 04 A | Bälgsjön | 1999-10-27 | 5.34 |  | 0.87 | 1.36 | <0.002 | <0.010 | 0.92 | 0.45 | 0.95 | 0.52 | <0.020 | 0.021 | 0.105 | 0.316 | 0.421 | 8.5
T 04 A | Bälgsjön | 2000-04-27 | 5.39 |  | 0.66 | 2.35 | <0.002 | <0.010 | 0.8 | 0.53 | 1.62 | 0.51 | <0.020 | 0.016 | 0.129 | 0.252 | 0.381 | 7.5
T 04 A | Bälgsjön | 2000-08-02 | 5.39 |  | 0.82 | 0.99 | <0.002 | <0.010 | 0.68 | 0.4 | 1.35 | 0.57 | <0.020 | 0.018 | 0.147 | 0.299 | 0.446 | 9.8
T 04 A | Bälgsjön | 2000-11-08 | 5.12 |  | 0.72 | 1.02 | <0.002 | <0.010 | 0.68 | 0.38 | 1.18 | 0.31 | <0.020 | 0.029 | 0.13 | 0.49 | 0.62 | 12
T 04 A | Bälgsjön | 2001-04-25 | 5.5 | 0.012 | 0.72 | 0.45 | <0.002 | <0.010 | 0.43 | 0.29 | 0.96 | 0.24 | <0.020 | 0.023 | 0.077 | 0.328 | 0.405 | 7.6
T 04 A | Bälgsjön | 2001-06-27 | 5.07 |  | 0.55 | 1.24 | <0.002 |  | 0.57 | 0.31 | 1.42 | 0.75 | <0.020 | 0.043 |  |  | 0.363
T 04 A | Bälgsjön | 2001-09-27 | 5.37 |  | 0.69 | 1.51 | <0.002 | 0.022 | 0.89 | 0.51 | 1.26 | 2.06 | <0.020 | 0.024 |  |  | 0.623 | 19
T 04 A | Bälgsjön | 2002-04-24 | 4.27
T 04 A | Bälgsjön | 2002-07-31 | 5.7 | 0.014 | 0.58 | 1.52 | <0.002 | 0.012 | 0.56 | 0.38 | 1.26 | 0.46 | <0.020 | 0.024 | 0.067 | 0.429 | 0.496 | 11
T 04 A | Bälgsjön | 2003-04-28 | 5.07 |  | 1.05 | 3.23 | 0.32 | 0.028 | 0.92 | 0.53 | 2.09 | 1.75 | 0.188 | 0.038 | 0.202 | 0.461 | 0.663 | 22
T 04 A | Bälgsjön | 2003-07-30
T 04 A | Bälgsjön | 2003-11-10 | 5.22 |  | 0.54 | 3.39 | <0.002 | <0.020 | 0.79 | 0.44 | 2.08 | 0.09 | <0.020 | 0.034 |  |  | 0.311 | 10.3
T 04 A | Bälgsjön | 2004-04-28 | 4.98 |  | 0.7 | 1.15 | <0.002 | 0.028 | 0.44 | 0.29 | 1.59 | 0.23 | <0.020 | 0.034 | 0.068 | 0.367 | 0.435 | 9.6
T 04 A | Bälgsjön | 2004-07-28
T 04 A | Bälgsjön | 2004-09-27 | 5.2 |  | 0.61 | 3.15 | <0.002 | 0.02 | 1.33 | 0.99 | 2.04 | 0.44 | <0.020 | 0.031 | 0.176 | 0.552 | 0.728 | 28.5
T 04 A | Bälgsjön | 2005-04-25 | 5.05 |  | 0.75 | 2.21 | <0.004 | <0.021 | 0.94 | 0.73 | 1.72 | 0.45 | <0.020 | 0.027 | 0.062 | 0.439 | 0.501 | 12.4
T 04 A | Bälgsjön | 2005-08-02 | 5.02 |  | 0.26 | 2.29 | <0.002 | <0.022 | 2.35 | 0.93 | 2.06 | 1.6 | 0.139
T 04 A | Bälgsjön | 2005-11-30 | 6.35 |  | 0.46 | 2.33 | 0.01 |  | 1.68 | 0.79 | 2.61 | 0.4 | 0.06
T 04 A | Bälgsjön | 2006-04-26 | 5.23
T 04 A | Bälgsjön | 2006-08-28 | 5.4 | 0.02 | 0.51 | 1.02 | <0.002 | 0.017 | 0.79 | 0.55 | 1.1 | 0.99 | 0.088 | 0.028 | 0.061 | 0.518 | 0.579 | 16.1
T 04 A | Bälgsjön | 2006-10-23 | 5.08 |  | 0.56 | 1.45 | <0.002 | 0.017 | 1.04 | 0.63 | 1.53 | 0.71 | 0.167 | 0.055 | 0.126 | 0.669 | 0.795 | 23.3
T 05 A | Kilsmo | 1997-07-31 | 5.05 |  | 4.64 | 3.54 | <0.002 | <0.010 | 3.61 | 0.81 | 3.36 | 0.63 | 0.364 | 0.036 | 0.194 | 0.22 | 0.414 | 12
T 05 A | Kilsmo | 1997-11-26 | 5.16 |  | 4.46 | 7.37 | <0.002 | <0.010 | 4.68 | 0.91 | 4.09 | 0.71 | 0.19 | 0.063 | 0.412 | 0.388 | 0.8 | 18
T 05 A | Kilsmo | 1998-04-29 | 5.17 |  | 4.7 | 3.51 | <0.002 | <0.010 | 4.42 | 0.66 | 3.08 | 0.28 | 0.124 | 0.285 | 0.544 | 0.188 | 0.732 | 9.5
T 05 A | Kilsmo | 1998-07-29 | 5.06 |  | 5.12 | 4.1 | <0.002 | <0.010 | 4.61 | 0.76 | 3.73 | 0.38 | 0.084 | 0.063 | 0.407 | 0.357 | 0.764 | 9.8
T 05 A | Kilsmo | 1998-10-28 | 5.13 |  | 4.36 | 2.39 | <0.002 | <0.010 | 3.29 | 0.6 | 2.86 | 0.19 | <0.020 | 0.025 | 0.495 | 0.394 | 0.889 | 11
T 05 A | Kilsmo | 1999-04-28 | 5.16 |  | 3.49 | 1.79 | <0.002 | <0.010 | 2.76 | 0.51 | 2.26 | 0.19 | 0.086 | 0.186 | 0.36 | 0.32 | 0.68 | 7.2
T 05 A | Kilsmo | 1999-08-04 | 4.8 |  | 3.24 | 1.3 | <0.002 | <0.010 | 1.81 | 0.39 | 2.16 | 0.16 | 0.115 | 0.03 | 0.679 | 0.259 | 0.938 | 15
T 05 A | Kilsmo | 1999-10-27 | 4.78 |  | 3.65 | 4.79 | <0.002 | <0.010 | 3.19 | 0.5 | 2.81 | 0.36 | <0.020 | 0.054 | 0.79 | 0.325 | 1.115 | 8.5
T 05 A | Kilsmo | 2000-04-27 | 5.01 |  | 3.99 | 4.19 | <0.002 | <0.010 | 4.23 | 0.64 | 2.8 | 0.23 | 0.115 | 0.054 | 0.711 | 0.269 | 0.98 | 7.6
T 05 A | Kilsmo | 2000-08-02 | 5.04 |  | 3.68 | 2.67 | <0.002 | <0.010 | 3.47 | 0.47 | 2.72 | 0.28 | 0.24 | 0.236 | 0.584 | 0.294 | 0.878 | 9.6
T 05 A | Kilsmo | 2000-11-08 | 5.1 |  | 3.02 | 2.91 | <0.002 | <0.010 | 3.42 | 0.42 | 2.44 | 0.12 | 0.238 | 0.161 | 0.469 | 0.344 | 0.813 | 9.1
T 05 A | Kilsmo | 2001-04-25 | 5.19 |  | 2.52 | 1.8 | <0.002 | <0.010 | 2.7 | 0.34 | 1.86 | 0.07 | 0.284 | 0.134 | 0.208 | 0.35 | 0.558 | 8
T 05 A | Kilsmo | 2001-06-27 | 4.88 |  | 3.25 | 2.33 | <0.002 | <0.010 | 2.56 | 0.32 | 2.08 | 0.17 | 0.358 | 0.046 | 0.625 | 0.256 | 0.881 | 8.3
T 05 A | Kilsmo | 2001-09-27 | 4.79 |  | 2.96 | 3.92 | <0.002 | 0.01 | 2.03 | 0.46 | 2.2 | 0.4 | 0.456 | 0.258 | 0.735 | 0.311 | 1.046 | 11
T 05 A | Kilsmo | 2002-04-24 | 5.19 |  | 2.74 | 2.7 | <0.002 | <0.010 | 2.44 | 0.48 | 2.28 | 0.2 | 0.14 | 0.083 | 0.283 | 0.302 | 0.585 | 7.8
T 05 A | Kilsmo | 2002-07-31 | 5.13 |  | 2.99 | 2.46 | <0.002 | <0.010 | 2.04 | 0.47 | 2.36 | 0.21 | <0.020 | 0.058 | 0.393 | 0.329 | 0.722 | 10
T 05 A | Kilsmo | 2003-04-29 | 5.14 |  | 3.54 | 6.36 | <0.002 | <0.010 | 3.14 | 0.71 | 3.06 | 0.17 | 0.187 | 0.033 | 0.481 | 0.191 | 0.672 | 8.6
T 05 A | Kilsmo | 2003-07-30 | 5.06 |  | 3.79 | 6.01 | <0.002 | <0.020 | 3 | 0.75 | 3.8 | 0.19 | 0.307 | 0.044 | 0.37 | 0.234 | 0.604 | 10
T 05 A | Kilsmo | 2003-11-10 | 4.85 |  | 2.21 | 9.83 | <0.002 | <0.020 | 3.51 | 0.81 | 3.72 | 0.11 | 0.263 | 0.034 | 0.867 | 0.219 | 1.086 | 7.2
T 05 A | Kilsmo | 2004-04-28 | 5.15 |  | 3.02 | 3.34 | <0.002 | 0.024 | 3.47 | 0.63 | 2.78 | 0.07 | <0.020 | 0.048 | 0.313 | 0.307 | 0.62 | 6.6
T 05 A | Kilsmo | 2004-07-28 | 4.85 |  | 2.63 | 2.99 | <0.002 | 0.048 | 1.36 | 0.32 | 2.51 | 0.2 | 0.126 | 0.053 | 0.528 | 0.23 | 0.758 | 7.9
T 05 A | Kilsmo | 2004-09-27 | 4.96 |  | 2.19 | 0.92 | <0.002 | 0.023 | 1 | 0.29 | 1.61 | 0.01 | 0.102 | 0.029 | 0.469 | 0.294 | 0.763 | 6.2
T 05 A | Kilsmo | 2005-04-25 | 5.42 | 0.009 | 3.97 | 5.44 | <0.004 | <0.020 | 3.78 | 0.82 | 3.12 | 0.62 | 0.229 | 0.041 | 0.151 | 0.285 | 0.436 | 8
T 05 A | Kilsmo | 2005-08-02 | 5.47 | 0.035 | 4.73 | 5.72 | <0.002 | <0.020 | 7.18 | 0.82 | 3.9 | 0.3 | 0.052 | 0.064 | 0.102 | 0.366 | 0.468 | 11.1
T 05 A | Kilsmo | 2005-11-30 | 5.8 |  | 3.86 | 9.11 | <0.004 |  | 8.84 | 0.87 | 4.15 | 0.6 | <0.020
T 05 A | Kilsmo | 2006-04-26 | 5.67 | 0.064 | 4.12 | 5.8 | <0.002 | 0.015 | 6.61 | 0.69 | 3.9 | 0.17 | 0.086 | 0.041 | 0.097 | 0.313 | 0.41 | 7.8
T 05 A | Kilsmo | 2006-08-28 | 5.33 |  | 2.97 | 6.7 | <0.002 | 0.02 | 5.4 | 0.5 | 3.14 | 0.58 | 0.121 | 0.064 | 0.112 | 0.415 | 0.527 | 13
T 05 A | Kilsmo | 2006-10-24 | 5.59 | 0.038 | 4.25 | 6.45 | <0.002 | 0.016 | 6.39 | 0.58 | 4.29 | 0.23 | 0.147 | 0.045 | 0.089 | 0.291 | 0.38 | 9.7
T 07 A | Lindesberg | 1989-05-12 | 5.02 |  | 3.3 | 3.6 | 0.005 |  | 1.76 | 1.09 | 1.83 | 4.78 | 0.23 | 0.38 | 0.368 | 1.05 | 1.418 | 72
T 07 A | Lindesberg | 1989-08-30 | 4.63 |  | 1.2 | 1.7 | 0.005 |  | 1.39 | 0.62 | 1.52 | 3.47 | 0.05 | 0.28 |  |  | 2.058 | 52
T 07 A | Lindesberg | 1989-11-09 | 4.32 |  | 3.03 | 3.5 | 0.005 |  | 2.48 | 1.3 | 2.91 | 4.65 | 0.27 | 0.42 | 1.728 | 0.442 | 2.17 | 59
T 07 A | Lindesberg | 1990-04-04 | 4.4 |  | 2.4 | 3.2 | <0.004 | 0.013 | 1.4 | 0.99 | 2.43 | 1.07 | 0.09 | 0.28 | 0.119 | 1.021 | 1.14 | 27
T 07 A | Lindesberg | 1990-08-01 | 4.35 |  | 2.27 | 3.3 | <0.004 | 0.011 | 2.08 | 1.21 | 2.21 | 2.58 | 0.04 | 0.31 |  |  | 2.616 | 50
T 07 A | Lindesberg | 1990-10-03 | 4.33 |  | 3.57 | 5.3 | <0.002 | 0.009 | 2.2 | 1.25 | 3.27 | 2.39 | 0.1 | 0.29 | 0.868 | 1.013 | 1.881 | 34
T 07 A | Lindesberg | 1991-04-10 | 4.46 |  | 2.93 | 2.22 | <0.004 | <0.005 | 1.22 | 0.96 | 2.5 | 0.85 | 0.1 | 0.25 | 0.498 | 0.591 | 1.089 | 21
T 07 A | Lindesberg | 1991-08-07 | 4.35 |  | 4.09 | 3.12 | <0.005 | <0.005 | 1.41 | 1.06 | 3.36 | 0.53 | 0.02 | 0.11 | 0.628 | 0.382 | 1.01 | 17
T 07 A | Lindesberg | 1991-10-02 | 4.4 |  | 1.16 | 2.37 | <0.005 | 0.025 | 1.19 | 0.75 | 1.53 | 1.46 | 0.04 | 0.19 | 0.444 | 0.966 | 1.41 | 36
T 07 A | Lindesberg | 1992-04-29 | 4.29 |  | 2.87 | 2.69 | <0.005 | 0.029 | 1.24 | 0.89 | 2.51 | 0.66 | 0.33 | 0.27 | 0.357 | 0.624 | 0.981 | 22
T 07 A | Lindesberg | 1992-09-02 | 4.14 |  | 1.23 | 2.14 | <0.005 | 0.01 | 2.01 | 0.87 | 1.17 | 1.1 | 0.061 | 0.349 | 0.762 | 1.338 | 2.1 | 57
T 07 A | Lindesberg | 1992-12-02 | 4.26 |  | 3.3 | 3.36 | <0.005 | 0.019 | 1.21 | 0.97 | 2.94 | 0.52 | 0.137 | 0.163 | 0.292 | 0.47 | 0.762 | 16
T 07 A | Lindesberg | 1993-04-29 | 4.49 |  | 2.9 | 2.57 | <0.005 | <0.010 | 1.38 | 1.01 | 2.42 | 0.82 | 0.031 | 0.165 | 0.315 | 0.642 | 0.957 | 24
T 07 A | Lindesberg | 1993-08-04 | 4.08 |  | 1.48 | 1.4 | <0.005 | <0.010 | 2.05 | 0.98 | 1.79 | 0.85 | 0.029 | 0.324 | 0.172 | 1.554 | 1.726 | 64
T 07 A | Lindesberg | 1993-10-27 | 4.13 |  | 3.64 | 4.22 | <0.002 | 0.027 | 1.49 | 1.08 | 4.02 | 0.27 | 0.232 | 0.3 | 0.55 | 0.608 | 1.158 | 26
T 07 A | Lindesberg | 1994-04-28 | 4.29 |  | 3.39 | 1.52 | <0.002 | 0.011 | 1.03 | 0.83 | 2.4 | 0.43 | 0.026 | 0.1 | 0.149 | 0.41 | 0.559 | 12
T 07 A | Lindesberg | 1994-08-31 | 4.05 |  | 0.91 | 2.17 | <0.002 | 0.012 | 1.59 | 0.88 | 1.12 | 1.23 | 0.456 | 0.478 | 0.37 | 1.508 | 1.878 | 61
T 07 A | Lindesberg | 1994-11-02 | 4.15 |  | 2.59 | 3.64 | <0.002 | 0.029 | 1.54 | 1.26 | 3.59 | 0.52 | 0.355 | 0.503 | 0.293 | 1.707 | 2 | 42
T 07 A | Lindesberg | 1995-04-27 | 4.39 |  | 2.83 | 1.89 | <0.002 | 0.013 | 1.07 | 0.8 | 2.11 | 0.48 | 0.157 | 0.212 | 0.312 | 0.319 | 0.631 | 13
T 07 A | Lindesberg | 1995-08-02 | 4.23 |  | 3.18 | 2.18 | <0.002 | <0.010 | 1.25 | 1.08 | 2.6 | <0.25 | 0.009 | 0.176 | 0.578 | 1.192 | 1.77 | 27
T 07 A | Lindesberg | 1995-11-02 | 4.07 |  | 1.92 | 2.36 | <0.002 | 0.026 | 2.29 | 1.05 | 2.18 | 1.37 | 0.084 | 0.008 | 0.782 | 1.98 | 2.762 | 56
T 09 A | Hammar | 1989-05-12 | 5.2 |  | 14.7 | 11.4 | 0.005 |  | 11.36 | 3.09 | 9.55 | 0.38 | 0.24 | 0.19 | 0.57 | 0.126 | 0.696 | 8.4
T 09 A | Hammar | 1989-08-30 | 5.23 |  | 12.47 | 16.3 | 0.005 |  | 11.54 | 2.94 | 10.2 | 0.47 | 0.08 | 0.02 | 0.434 | 0.23 | 0.664 | 36
T 09 A | Hammar | 1989-11-08 | 4.8 |  | 11.73 | 25.5 | 0.005 |  | 12.48 | 3.44 | 12.6 | 0.37 | 0.08 | 0.02 | 0.431 | 0.268 | 0.699 | 11
T 09 A | Hammar | 1990-04-04 | 4.73 |  | 15.17 | 25.2 | <0.004 | 0.009 | 14.8 | 4.16 | 12.98 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.823 | 0.188 | 1.011 | 10
T 09 A | Hammar | 1990-08-01 | 4.76 |  | 17.2 | 29.2 | <0.004 | 0.03 | 14.54 | 4.09 | 16.9 | 0.27 | 0.04 | 0.03 |  |  | 0.665 | 18
T 09 A | Hammar | 1990-10-03 | 4.8 |  | 15.37 | 35.5 | <0.002 | 0.011 | 15.96 | 4.48 | 17.5 | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 0.745 | 0.293 | 1.038 | 13
T 09 A | Hammar | 1991-04-10 | 4.92 |  | 17.1 | 20.29 | <0.004 | 0.006 | 13.61 | 3.78 | 14.18 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.905 | 0.223 | 1.128 | 11
T 09 A | Hammar | 1991-08-07 | 4.74 |  | 16.96 | 28.28 | <0.005 | <0.005 | 13.78 | 4.54 | 17.44 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.871 | 0.223 | 1.094 | 13
T 09 A | Hammar | 1991-10-02 | 4.72 |  | 17.88 | 30.06 | <0.005 | <0.005 | 16.4 | 4.83 | 18.84 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.765 | 0.288 | 1.053 | 11
T 09 A | Hammar | 1992-04-29 | 4.6 |  | 14.4 | 25 | <0.005 | 0.025 | 14.29 | 4.08 | 13.56 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.781 | 0.175 | 0.956 | 12
T 09 A | Hammar | 1992-12-03 | 4.39 |  | 17.83 | 26.3 | <0.005 | <0.010 | 13.8 | 4.35 | 18 | <0.20 | 0.038 | 0.029 | 0.747 | 0.288 | 1.035 | 13
T 09 A | Hammar | 1993-04-29 | 4.65 |  | 20.27 | 35.69 | <0.005 | <0.010 | 16 | 5.06 | 21.5 | <0.25 | 0.05 | 0.021 | 0.704 | 0.244 | 0.948 | 11
T 09 A | Hammar | 1993-08-04 | 4.77 |  | 19.07 | 42.02 | 0.106 | <0.010 | 17.7 | 5.22 | 23.2 | <0.25 | 0.039 | 0.021 | 0.67 | 0.236 | 0.906 | 13
T 09 A | Hammar | 1993-10-27 | 4.56 |  | 23.11 | 41.37 | 0.002 | 0.012 | 17.7 | 6.09 | 25 | <0.25 | 0.06 | 0.029 | 1.222 | 0.47 | 1.692 | 12
T 09 A | Hammar | 1994-04-27 | 4.7 |  | 12.24 | 19.09 | 0.05 | <0.010 | 10.6 | 3.6 | 10.8 | <0.25 | 0.073 | 0.048 | 0.613 | 0.289 | 0.902 | 12
T 09 A | Hammar | 1994-08-31 | 4.39 |  | 12.69 | 28.22 | <0.002 | <0.010 | 12.5 | 4 | 15.7 | <0.25 | 0.578 | 0.026 | 0.675 | 0.313 | 0.988 | 18
T 09 A | Hammar | 1994-11-03 | 4.64 |  | 12.07 | 29.98 | <0.002 | 0.013 | 12.4 | 4.09 | 13.6 | <0.25 | 0.075 | 0.028 | 0.999 | 0.285 | 1.284 | 10
T 09 A | Hammar | 1995-04-28 | 4.74 |  | 11.15 | 17.17 | <0.002 | <0.010 | 9.32 | 2.85 | 10.3 | <0.25 | 0.076 | 0.03 | 0.714 | 0.206 | 0.92 | 10
T 09 A | Hammar | 1995-08-03 | 4.77 |  | 12.03 | 18.33 | <0.002 | <0.010 | 10 | 2.82 | 12.6 | <0.25 | 0.073 | 0.034 | 0.826 | 0.396 | 1.222 | 9.8
T 09 A | Hammar | 1995-11-01 | 4.65 |  | 12.59 | 19.4 | <0.002 | 0.011 | 10.5 | 3.05 | 13.4 | <0.25 | 0.076 | <0.005 | 1.001 | 0.414 | 1.415 | 11
T 10 A | Brohyttan | 1993-08-04 | 6.06 |  | 1.76 | 1.64 | <0.005 | <0.010 | 2.56 | 0.82 | 1.58 | 3.45 | 0.03 | 0.079 | 0 | 0.704 | 0.704 | 23
T 10 A | Brohyttan | 1993-10-27 | 5.52 | 0.014 | 2.66 | 9.82 | <0.002 | <0.010 | 3.38 | 1.07 | 4.82 | 0.71 | 0.035 | 0.016 | 0.242 | 0.119 | 0.361 | 8.8
T 10 A | Brohyttan | 1994-04-27 | 5.45 |  | 2.58 | 2.99 | <0.002 | <0.010 | 2.34 | 0.64 | 2.57 | 0.46 | 0.031 | 0.02 |  |  | 0.268 | 21
T 10 A | Brohyttan | 1994-08-31 | 5.57 |  | 1.99 | 4.8 | <0.002 | <0.010
T 10 A | Brohyttan | 1994-11-02 | 5.15 |  | 2.22 | 8.15 | <0.002 | 0.059 | 3.1 | 0.88 | 3.54 | 0.79 | 0.022 | 0.023 | 0.225 | 0.366 | 0.591 | 9.8
T 10 A | Brohyttan | 1995-04-27 | 5.26 |  | 3.1 | 3.71 | <0.002 | 0.049 | 2.45 | 0.74 | 3.02 | 0.94 | 0.014 | <0.005 | 0.141 | 0.095 | 0.236 | 7.8
T 10 A | Brohyttan | 1996-05-30 | 6.13 | 0.03 | 3.55 | 5.22 | 0.02 | 0.303 | 2.99 | 0.94 | 4.66 | 0.68 | 0.026 | 0.038 |  |  |  | 20
T 10 A | Brohyttan | 1996-10-31 | 5.44 |  | 2.81 | 10.48 | <0.002 | 0.486 | 2.86 | 1.06 | 5.03 | 2.15 | 0.071 | 0.068 |  |  | 0.818
T 10 A | Brohyttan | 1997-05-28 | 5.44 | 0.006 | 2.32 | 3.01 | <0.002 | 0.145 | 2.03 | 0.61 | 2.39 | 0.45 | 0.022 | 0.015 | 0.156 | 0.192 | 0.348 | 3.9
T 10 A | Brohyttan | 1997-11-26 | 5.1 |  | 2.63 | 7.4 | <0.002 | 0.072 | 2.71 | 1.1 | 4.4 | 0.83 | <0.016 | 0.017 | 0.28 | 0.437 | 0.717 | 17
T 10 A | Brohyttan | 1998-04-29 | 5.17 |  | 2.82 | 3.13 | <0.002 | 0.03 | 2.02 | 0.6 | 3.08 | 0.52 | <0.020 | 0.015 | 0.236 | 0.281 | 0.517 | 14
T 10 A | Brohyttan | 1998-07-29
T 10 A | Brohyttan | 1998-10-28 | 5.31 |  | 2.24 | 2.83 | <0.002 | <0.010 | 1.67 | 0.55 | 2.96 | 0.33 | <0.020 | 0.017 | 0.16 | 0.304 | 0.464 | 9.2
T 10 A | Brohyttan | 1999-04-29 | 5.38 |  | 1.91 | 1.73 | <0.002 | <0.010 | 1.3 | 0.46 | 1.79 | 0.31 | <0.020 | 0.017 | 0.193 | 0.282 | 0.475 | 7.6
T 10 A | Brohyttan | 1999-08-04 | 5.25 |  | 2.08 | 2.94 | <0.002 | <0.010 | 2.21 | 0.59 | 2.39 | 0.5 | <0.020 | 0.027 |  |  | 0.491 | 19
T 10 A | Brohyttan | 1999-10-27 | 5.34 |  | 1.97 | 2.71 | <0.002 | 0.116 | 1.9 | 0.48 | 2.18 | 0.26 | <0.020 | 0.014 | 0.127 | 0.267 | 0.394 | 12
T 10 A | Brohyttan | 2000-04-27 | 5.27 |  | 1.86 | 4.58 | <0.002 | 0.035 | 2.41 | 0.75 | 2.6 | 0.34 | <0.020 | 0.013 | 0.277 | 0.198 | 0.475 | 7.4
T 10 A | Brohyttan | 2000-08-02 | 5.51 | 0.032 | 1.77 | 2.28 | <0.002 | 0.023 | 2.2 | 0.52 | 2.34 | 0.36 | <0.020 | 0.019 | 0.121 | 0.379 | 0.5 | 10
T 10 A | Brohyttan | 2000-11-08 | 5.17 |  | 1.84 | 3.48 | <0.002 | 0.044 | 1.55 | 0.54 | 2.9 | 0.33 | <0.020 | 0.026 | 0.205 | 0.552 | 0.757 | 13
T 10 A | Brohyttan | 2001-04-25 | 5.34 |  | 1.56 | 1.15 | <0.002 | 0.037 | 1.13 | 0.35 | 1.79 | 0.23 | <0.020 | 0.018 | 0.121 | 0.397 | 0.518 | 7.8
T 10 A | Brohyttan | 2001-06-27
T 10 A | Brohyttan | 2001-09-27 | 5.34 |  | 1.5 | 4.68 | <0.002 | 0.011 | 1.85 | 0.55 | 2.64 | 0.27 | <0.020 | 0.014 | 0.176 | 0.307 | 0.483 | 11
T 10 A | Brohyttan | 2002-04-24 | 4.94 |  | 1.2 | 4.32 | <0.002 | <0.010 | 2.27 | 0.61 | 2.34 | 0.62 | <0.020 | 0.053 |  |  | 0.481
T 10 A | Brohyttan | 2002-07-31 | 5.56 | 0.01 | 1.44 | 4.05 | <0.002 | 0.019 | 1.75 | 0.54 | 2.41 | 0.3 | <0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.327 | 0.477 | 11
T 10 A | Brohyttan | 2003-04-29 | 5.08 |  | 1.83 | 9.14 | 0.905 | 0.051 | 2.69 | 1.06 | 4.36 | 1.09 | <0.020 | 0.055 | 0.304 | 0.577 | 0.881 | 19
T 10 A | Brohyttan | 2003-07-30 | 4.9
T 10 A | Brohyttan | 2003-11-10 | 5.1 |  | 1.45 | 14.77 | 0.023 | 0.167 | 3.72 | 1.29 | 5.82 | 1.74 | <0.020 | 0.058 | 0.333 | 0.486 | 0.819 | 19.6
T 10 A | Brohyttan | 2004-04-28 | 5.46 | 0.001 | 0.81 | 1.52 | <0.002 | 0.034 | 0.94 | 0.26 | 1.29 | 0.29 | <0.020 | 0.041 | 0.06 | 0.194 | 0.254 | 6.3
T 10 A | Brohyttan | 2004-07-28 | 4.91 |  | 1.19 | 10.81 | <0.002 |  | 3.64 | 0.94 | 4.25 | 0.85 | <0.020
T 10 A | Brohyttan | 2004-09-27 | 5.11 |  | 1.17 | 13.18 | <0.002 | 0.135 | 3.57 | 1.07 | 4.85 | 0.55 | <0.020 | 0.013 | 0.17 | 0.274 | 0.444 | 13
T 10 A | Brohyttan | 2005-04-25 | 5.22 | 0 | 1.51 | 8.19 | <0.004 | <0.020 | 2.82 | 1.01 | 3.87 | 0.06 | <0.020 | 0.044 | 0.155 | 0.55 | 0.705 | 11.8
T 10 A | Brohyttan | 2005-08-02
T 10 A | Brohyttan | 2005-11-30
T 10 A | Brohyttan | 2006-04-26 | 5.45 | 0.009 | 1.51 | 2.35 | <0.002 | 0.016 | 1.46 | 0.41 | 2.48 | 0.18 | 0.054 | 0.023 | 0.068 | 0.415 | 0.483 | 7.3
T 10 A | Brohyttan | 2006-08-28
T 10 A | Brohyttan | 2006-10-24 | 5.3 |  | 1.04 | 5.48 | 0.002 |  | 2.39 | 0.74 | 3.47 | 0.52 | 0.174 | 0.027 |  |  | 0.731
T 10 B | Fjugesta | 1989-05-12 | 4.58 |  | 7.97 | 5.8 | 0.005 |  | 2.77 | 1.09 | 3.91 | 0.41 | 0.42 | 0.05 | 2.713 | 0.347 | 3.06 | 6.6
T 10 B | Fjugesta | 1989-08-30 | 4.47 |  | 5.2 | 4.6 | 0.005 |  | 2.06 | 0.74 | 2.54 | 2.5 | 0.12 | 0.02
T 10 B | Fjugesta | 1989-11-08 | 4.63 |  | 5.8 | 5.5 | 0.005 |  | 2.38 | 0.08 | 3.11 | 1.83 | 0.16 | 0.02 | 1.559 | 0.391 | 1.95 | 11
T 10 B | Fjugesta | 1990-04-04 | 4.38 |  | 8.27 | 11.5 | <0.004 | 0.007 | 3.09 | 1.31 | 5.78 | 0.57 | 0.02 | 0.03 | 3.347 | 0.613 | 3.96 | 11
T 10 B | Fjugesta | 1990-08-01 | 4.26 |  | 8.07 | 10.5 | 0.005 | 0.019 | 3.1 | 1.18 | 6.39 | 0.41 | 0.13 | 0.02 |  |  | 2.79 | 20
T 10 B | Fjugesta | 1990-10-03 | 4.39 |  | 6.77 | 8.3 | <0.002 | 0.085 | 2.57 | 1.04 | 4.58 | 0.52 | 0.15 | 0.05 | 2.3 | 0.34 | 2.64 | 12
T 10 B | Fjugesta | 1991-04-10 | 4.43 |  | 8.57 | 10.91 | <0.004 | <0.005 | 2.82 | 1.21 | 5.82 | 0.3 | 0.16 | 0.05 | 3.145 | 0.344 | 3.484 | 8.2
T 10 B | Fjugesta | 1991-08-07 | 4.31 |  | 5.14 | 9.62 | <0.005 | <0.005 | 1.68 | 0.78 | 4.21 | 0.58 | 0.15 | 0.02 | 1.905 | 0.163 | 2.068
T 10 B | Fjugesta | 1991-10-02 | 4.43 |  | 6.66 | 8.3 | <0.005 | <0.005 | 2.33 | 0.96 | 4.86 | 0.36 | 0.14 | 0.04 | 2.18 | 0.421 | 2.61 | 8.8
T 10 B | Fjugesta | 1992-04-29 | 4.39 |  | 6.97 | 11.72 | <0.005 | 0.039 | 2.59 | 1.1 | 5.34 | 0.31 | 0.18 | 0.03 | 2.418 | 0.252 | 2.67 | 8.8
T 10 B | Fjugesta | 1992-05-10 | 4.6 |  | 5.4 | 15.52 | <0.005 | <0.005 | 1.4 | 1.52 | 7.37 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.822 | 0.168 | 0.99 | 6.5
T 10 B | Fjugesta | 1992-09-02 | 4.51 |  | 5.88 | 61.07 | 0.035 | <0.005 | 1.17 | 1.79 | 35.85 | 0.52 | 0.02 | 0.06
T 10 B | Fjugesta | 1992-12-03 | 4.35 |  | 3.92 | 8.38 | 0.015 | 0.048 | 0.89 | 0.82 | 4.7 | 1.08 | 0.033 | 0.018 | 1.264 | 0.293 | 1.557 | 7.7
T 11 A | Karlskoga | 1989-05-12 | 4.68 |  | 2.4 | 6.9 | 0.005 |  | 1.06 | 0.69 | 2.25 | 0.73 | 0.17 | 0.12 | 1.185 | 0.607 | 1.792 | 7.5
T 11 A | Karlskoga | 1989-08-30 | 4.61 |  | 2.73 | 5.6 | 0.005 |  | 1.1 | 0.64 | 2.85 | 1.56 | 0.12 | 0.15 |  |  | 1.045 | 34
T 11 A | Karlskoga | 1989-11-08 | 4.61 |  | 2.6 | 7.6 | 0.005 |  | 1.17 | 0.74 | 3.34 | 1.73 | 0.14 | 0.05 | 1.152 | 0.82 | 1.972 | 17
T 11 A | Karlskoga | 1990-04-04 | 4.59 |  | 2.57 | 4.9 | <0.004 | 0.007 | 0.95 | 0.57 | 2.54 | 0.93 | 0.1 | 0.06 | 1.138 | 0.506 | 1.644 | 12
T 11 A | Karlskoga | 1990-08-01 | 4.49 |  | 3.57 | 4 | <0.004 | 0.035 | 0.78 | 0.47 | 2.86 | 1.49 | 0.08 | <0.020 |  |  | 1.085 | 19
T 11 A | Karlskoga | 1990-10-03 | 4.57 |  | 2.87 | 5.5 | <0.002 | 0.011 | 1.06 | 0.55 | 3.22 | 1.09 | 0.09 | 0.08 | 1.239 | 0.425 | 1.664 | 14
T 11 A | Karlskoga | 1991-04-10 | 4.62 |  | 2.99 | 3.28 | <0.004 | 0.016 | 0.72 | 0.43 | 2.74 | 0.73 | 0.06 | 0.06 | 1.085 | 0.523 | 1.608 | 11
T 11 A | Karlskoga | 1991-08-07 | 4.55 |  | 3.31 | 3.9 | <0.005 | <0.005 | 0.39 | 0.29 | 3.48 | 0.75 | 0.06 | 0.02 | 1.118 | 0.211 | 1.329 | 14
T 11 A | Karlskoga | 1991-10-02 | 4.53 |  | 2.92 | 6.2 | <0.005 | <0.005 | 0.71 | 0.48 | 3.58 | 0.72 | 0.06 | 0.04 | 1.271 | 0.403 | 1.674 | 13
T 11 A | Karlskoga | 1992-04-29 | 4.5 |  | 3.17 | 2.79 | <0.005 | 0.011 | 0.57 | 0.41 | 3.2 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 0.94 | 0.44 | 1.38 | 14
T 11 A | Karlskoga | 1992-09-02 | 4.5 |  | 2.84 | 3.74 | <0.005 | <0.005 | 0.84 | 0.56 | 3.32 | 0.46 | 0.092 | 0.123 | 0.658 | 0.842 | 1.5 | 26
T 11 A | Karlskoga | 1992-12-03 | 4.28 |  | 3.01 | 3.81 | <0.005 | <0.010 | 0.67 | 0.57 | 3.4 | 0.36 | 0.074 | 0.091 | 0.932 | 0.808 | 1.74 | 19
T 11 A | Karlskoga | 1993-04-29 | 4.42 |  | 3.07 | 5.1 | <0.005 | <0.010 | 0.76 | 0.62 | 3.63 | 0.51 | 0.062 | 0.058 | 0.882 | 0.398 | 1.28 | 14
T 11 A | Karlskoga | 1993-08-04 | 4.29 |  | 3.25 | 5.05 | <0.005 | <0.010 | 1.16 | 1.01 | 4.45 | 0.6 | 0.13 | 0.079 | 0.522 | 1 | 1.522 | 37
T 11 A | Karlskoga | 1993-10-27 | 4.46 |  | 3.2 | 4.79 | <0.002 | <0.010 | 0.66 | 0.36 | 5.31 | <0.25 | 0.062 | 0.099 | 0.957 | 0.807 | 1.764 | 17
T 11 A | Karlskoga | 1994-04-28 | 4.44 |  | 2.99 | 1.3 | <0.002 | <0.010 | 0.49 | 0.41 | 2.39 | <0.25 | 0.047 | 0.071 | 0.856 | 0.736 | 1.592 | 13
T 11 A | Karlskoga | 1994-08-31 | 4.34 |  | 2.66 | 6.54 | <0.002 | <0.010 | 0.8 | 0.59 | 3.3 | 0.4 | 0.116 | 0.095 | 1.194 | 0.756 | 1.95 | 18
T 11 A | Karlskoga | 1994-11-02 | 4.41 |  | 2.66 | 4.6 | <0.002 | 0.011 | 0.61 | 0.4 | 3.66 | <0.25 | 0.062 | 0.075 | 1.184 | 0.9 | 2.084 | 13
T 11 A | Karlskoga | 1995-04-27 | 4.5 |  | 2.32 | 1.59 | <0.002 | <0.010 | 0.68 | 0.38 | 1.54 | 0.38 | 0.035 | 0.057 | 0.967 | 0.473 | 1.44 | 10
T 11 A | Karlskoga | 1995-08-03 | 4.42 |  | 3.32 | 4 | 0.054 | 0.337 | 0.78 | 0.4 | 2.44 | 1.2 | 0.04 | 0.027 | 1.345 | 0.727 | 2.072 | 17
T 11 A | Karlskoga | 1995-11-01 | 4.46 |  | 2.43 | 3.16 | <0.002 | <0.010 | 0.51 | 0.28 | 2.89 | 0.3 | 0.039 | <0.005 | 0.918 | 0.804 | 1.722 | 17
T 11 A | Karlskoga | 1996-05-30 | 4.59 |  | 2.11 | 3.83 | <0.002 | <0.010 | 0.37 | 0.28 | 3.05 | 0.38 | 0.077 | 0.085 | 1.16 | 0.04 | 1.2 | 11
T 11 A | Karlskoga | 1996-10-03 | 4.44 |  | 3.11 | 2.67 | <0.002 | <0.010 | 0.5 | 0.36 | 3.59 | 0.33 | 0.08 | 0.038 | 0.53 | 0.34 | 0.87 | 15
T 12 A | Lillkyrka | 1990-04-04 | 4.67 |  | 8.33 | 11 | 0.135 | 0.041 | 5.76 | 3.17 | 5.59 | 1.07 | 0.08 | 0.09 | 0.998 | 0.385 | 1.383 | 8.9
T 12 A | Lillkyrka | 1990-08-01 | 4.55 |  | 6.33 | 8.2 | <0.004 | 0.023 | 4.29 | 2.1 | 4.59 | 0.53 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0.145
T 12 A | Lillkyrka | 1990-10-03 | 4.6 |  | 4.47 | 4.9 | <0.002 | 0.071 | 3.23 | 1.56 | 3 | 1.09 | 0.05 | 0.15 | 0.732 | 0.334 | 1.066 | 19
T 12 A | Lillkyrka | 1991-04-10 | 4.82 |  | 8.61 | 12.8 | <0.004 | 0.006 | 5.94 | 3.25 | 6.45 | 0.88 | 0.05 | 0.06 | 1.026 | 0.339 | 1.365 | 13
T 12 A | Lillkyrka | 1991-08-07 | 4.76 |  | 6.19 | 5.08 | <0.005 | <0.005 | 2.94 | 1.91 | 4.63 | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.97 | 0.264 | 1.23 | 15
T 12 A | Lillkyrka | 1991-10-02 | 4.87 |  | 3.51 | 4.15 | <0.005 | <0.005 | 2.58 | 1.37 | 2.69 | 1.33 | 0.03 | 0.09 | 0.107 | 1.039 | 1.146 | 23
T 12 A | Lillkyrka | 1992-04-29 | 4.73 |  | 6.8 | 10.1 | <0.005 | <0.005 | 4.55 | 2.64 | 4.91 | 1.44 | 0.06 | 0.07 | 0.818 | 0.478 | 1.296 | 14
T 12 A | Lillkyrka | 1992-09-02 | 4.58
T 12 A | Lillkyrka | 1992-12-02 | 4.42 |  | 2.59 | 11.52 | <0.005 | <0.010 | 3.73 | 1.98 | 2.96 | 2.09 | 0.08 | 0.111 | 0.49 | 0.785 | 1.275 | 25
T 12 A | Lillkyrka | 1993-04-29 | 4.68 |  | 6.15 | 13.1 | <0.005 | <0.010 | 4.71 | 2.58 | 5.58 | 1.54 | 0.067 | 0.066 | 0.615 | 0.403 | 1.018 | 16
T 12 A | Lillkyrka | 1993-08-04 | 4.55 |  | 3.59 | 9.01 | <0.005 | <0.010 | 5.18 | 2.27 | 5.21 | 3.46 | 0.113 | 0.366 |  |  | 2.33 | 70
T 12 A | Lillkyrka | 1993-10-27 | 4.59 |  | 5.42 | 15.63 | <0.002 | <0.010 | 4.92 | 2.68 | 6.66 | 1.25 | 0.063 | 0.092 | 1.345 | 0.5 | 1.845 | 20
T 12 A | Lillkyrka | 1994-04-28 | 4.61 |  | 12.32 | 12.78 | <0.002 | <0.010 | 5.98 | 4.03 | 10.1 | 0.59 | 0.05 | 0.056 | 0.833 | 0.667 | 1.5 | 14
T 12 A | Lillkyrka | 1994-08-31 | 4.34 |  | 3.46 | 6.74 | <0.002 | 0.058
T 12 A | Lillkyrka | 1994-11-02 | 4.55 |  | 5.14 | 7.59 | <0.002 | 0.019 | 3.63 | 2.01 | 4.82 | 0.98 | 0.044 | 0.122 | 0.633 | 0.943 | 1.576 | 20
T 12 A | Lillkyrka | 1995-04-27 | 4.56 |  | 10.7 | 10.08 | <0.002 | <0.010 | 5.37 | 3.49 | 8.35 | 1.01 | 0.041 | 0.08 | 1.18 | 0.51 | 1.69 | 16
T 12 A | Lillkyrka | 1995-08-02 | 4.6 |  | 9.88 | 7.34 | <0.002 | <0.010 | 4.48 | 3 | 8.01 | <0.25 | 0.029 | 0.066 | 0.835 | 0.947 | 1.782 | 15
T 12 A | Lillkyrka | 1995-11-02 | 4.62 |  | 5.17 | 6.89 | <0.002 | 0.017 | 3.19 | 1.94 | 4.46 | 0.46 | 0.031 | <0.005 | 0.681 | 1.005 | 1.686 | 13
T 13 A | Hällefors | 1989-05-12 | 4.76 |  | 5.67 | 5.1 | 0.005 |  | 1.59 | 1.35 | 3.37 | 0.39 | 0.28 | 0.02 | 1.654 | 0.208 | 1.862 | 6.2
T 13 A | Hällefors | 1989-08-30 | 4.9 |  | 5.5 | 6.5 | 0.375 |  | 2.01 | 1.26 | 4.53 | 1.56 | 0.17 | 0.02 | 0.989 | 0.337 | 1.326 | 16
T 13 A | Hällefors | 1989-11-08 | 4.74 |  | 5.57 | 6.5 | 0.005 |  | 2.07 | 1.04 | 3.44 | 3.83 | 0.3 | 0.02 | 1.178 | 0.352 | 1.53 | 13
T 13 A | Hällefors | 1990-04-04 | 4.75 |  | 5.53 | 7.4 | 0.007 | 0.173 | 1.25 | 1.28 | 4.61 | 0.33 | 0.11 | 0.03 | 2.112 | 0.24 | 2.352 | 12
T 13 A | Hällefors | 1990-08-01 | 4.72 |  | 5.77 | 7.3 | 0.011 | 0.166 | 1.75 | 1.17 | 4.95 | 0.99 | 0.13 | <0.020 | 1.207 | 0.218 | 1.425 | 10
T 13 A | Hällefors | 1990-10-03 | 4.73 |  | 5.4 | 6.8 | <0.002 | 0.009 | 2.07 | 1.11 | 4.63 | 1.04 | 0.15 | 0.04 | 1.945 | 0.221 | 2.166 | 8.1
T 13 A | Hällefors | 1991-04-10 | 4.66 |  | 6.28 | 5.77 | <0.004 | 0.097 | 1.4 | 1.15 | 4.42 | 0.22 | 0.09 | <0.020 | 2.221 | 0.299 | 2.52 | 7.6
T 13 A | Hällefors | 1991-08-07 | 4.62 |  | 5.71 | 6.17 | <0.005 | <0.005 | 1.39 | 1.06 | 5.03 | 0.52 | 0.14 | 0.02 | 1.381 | 0.121 | 1.502 | 10
T 13 A | Hällefors | 1991-10-02 | 4.7 |  | 5.45 | 7.77 | <0.005 | 0.035 | 3.2 | 1.07 | 3.02 | 2.02 | 0.41 | 0.02 | 1.286 | 0.184 | 1.47 | 16
T 13 A | Hällefors | 1992-04-29 | 4.63 |  | 6.57 | 7.25 | <0.005 | 0.083 | 1.37 | 1.06 | 6.78 | 0.28 | 0.1 | <0.020 | 1.461 | 0.147 | 1.608 | 7.7
T 13 A | Hällefors | 1992-12-02 | 4.28 |  | 5.51 | 7.06 | <0.005 | 0.087 | 1.57 | 0.89 | 5.32 | 1.17 | 0.179 | 0.009 | 1.294 | 0.281 | 1.575 | 11
T 13 A | Hällefors | 1993-04-29 | 4.57 |  | 6.37 | 7.2 | <0.005 | <0.010 | 1.29 | 0.99 | 7.44 | 0.54 | 0.074 | <0.005 | 0.828 | 0.157 | 0.985 | 7.5
T 13 A | Hällefors | 1993-08-04 | 4.54 |  | 5.82 | 7.86 | <0.005 | <0.010 | 1.63 | 1.09 | 6.87 | 0.63 | 0.121 | <0.005 | 0.832 | 0.178 | 1.01 | 12
T 13 A | Hällefors | 1993-10-27 | 4.5 |  | 6.3 | 7.4 | <0.002 | <0.010 | 1.23 | 0.78 | 8.06 | <0.25 | 0.092 | <0.005 | 1.38 | 0.135 | 1.515 | 9.4
T 13 A | Hällefors | 1994-04-28 | 4.47 |  | 6.6 | 5.89 | <0.002 | 0.011 | 1.28 | 1.11 | 5.4 | 0.27 | 0.089 | 0.011 | 1.812 | 0.158 | 1.97 | 6.5
T 13 A | Hällefors | 1994-08-31 | 4.24 |  | 5.02 | 6.28 | <0.002 | <0.010 | 1.22 | 0.86 | 4.64 | 0.28 | 0.114 | 0.021 | 1.262 | 0.278 | 1.54 | 23
T 13 A | Hällefors | 1994-11-02 | 4.43 |  | 5.5 | 7.8 | <0.002 | 0.029 | 1.57 | 1.01 | 6.01 | 0.63 | 0.158 | 0.031 | 1.391 | 0.369 | 1.76 | 9.9
T 13 A | Hällefors | 1995-04-27 | 4.52 |  | 6.3 | 5.38 | <0.002 | 0.019 | 1.39 | 1.08 | 4.77 | 0.33 | 0.086 | <0.005 | 1.79 | 0.104 | 1.894 | 5.1
T 13 A | Hällefors | 1995-08-02 | 4.53 |  | 5.76 | 5.16 | <0.002 | <0.010 | 1.39 | 0.95 | 4.72 | <0.25 | 0.09 | <0.005 | 1.5 | 0.223 | 1.723 | 5.8
T 13 A | Hällefors | 1995-11-02 | 4.54 |  | 5.23 | 5.98 | <0.002 | 0.039 | 1.67 | 1.09 | 4.05 | 0.62 | 0.166 | 0.008 | 1.548 | 0.248 | 1.796 | 7.9